## BẢNG BÁO GIÁ TIÊU CHUẨN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SLAND
VPGD: SỐ 49, Ngõ 1295 Giải Phóng, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội
Nhà máy: Thôn Nhân Hiền - xã Thường Tín - TP Hà Nội
Hotline: 082 5577 999
BẢNG BÁO GIÁ (BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ HVAC (TIÊU CHUẨN BOQ))
Khách hàng : | [11 empty] | Số hiệu
Địa chỉ : | [11 empty] | PT Kinh doanh
Người nhận : | [11 empty] | Điện thoại
Email: |  | Số điện thoại : | [9 empty] | Dự án
STT | Danh mục sản phẩm | Model | Thương hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Modul | L | Độ dày (mm) | Unit Đơn vị | Q'ty Số lượng | Đơn Giá (VNĐ) | Total price Thành tiền | Remarks Ghi chú
|  |  |  | A1 | A2 | B1 | B2
|  |  |  | Face size |  | Neck size
6 | Van chặn lửa FD kích thước 600x300 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 600 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 39 | 2262085 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
9 | Van chặn lửa FD kích thước 400x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 4 | 1463010 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
1 | Van chặn lửa FD kích thước 250x100 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 250 | 100 | 250 | 150 |  | 200 | 1.15 | cái | 814 | 1025747 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Van thu côn 2 đầu
2 | Van chặn lửa FD kích thước 900x400 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 900 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 40 | 3515420 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
2 | Van chặn lửa FD kích thước 150x100 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 150 | 100 | 150 | 150 |  | 200 | 1.15 | cái | 814 | 833698 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Van thu côn 2 đầu
2 | Van chặn lửa FD kích thước 150x150 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 44 | 833698 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
1 | Van chặn lửa FD kích thước cho quạt 700 m3/h, 50Pa | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 3 | 2048520 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
2 | Van chặn lửa FD kích thước cho quạt 600 m3/h, 50Pa | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 2048520 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
3 | Van chặn lửa FD kích thước cho quạt 900 m3/h, 50Pa | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 2048520 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
4 | Van chặn lửa FD kích thước cho quạt 800 m3/h, 400Pa | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 2 | 2048520 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
5 | Van chặn lửa FD kích thước cho quạt 1800 m3/h, 50Pa | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 2048520 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
6 | Van chặn lửa FD kích thước cho quạt 1300 m3/h, 50Pa | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 2048520 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
7 | Van chặn lửa FD kích thước cho quạt 200 m3/h, 50Pa | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 3 | 2048520 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
8 | Van chặn lửa FD kích thước 500x300 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 500 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 6 | 2009237 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
11 | Van chặn lửa FD kích thước 300x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 300 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 2 | 1249445 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
16 | MFD kích thước 500x200 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 500 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 2 | 5375325 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
17 | MFD kích thước 900x400 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 900 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 7215420 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
19 | MFD kích thước 3600x2000 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 3600 | 2000 | 900 | 666 | 12 | 200 | 1.15 | cái | 1 | 102398400 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 12 modul khi sản xuất
20 | MFD kích thước 2600x1700 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 2600 | 1700 | 866 | 566 | 9 | 200 | 1.15 | cái | 1 | 71269115 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 9 modul khi sản xuất
2 | Van chặn lửa FD kích thước 800x400 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 800 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 4 | 3222040 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
1 | Van chặn lửa FD kích thước 500x250 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 500 | 250 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 4 | 1841656 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
3 | Van chặn lửa bằng động cơ MFD 2400x500 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 2400 | 500 | 800 | 500 | 3 | 200 | 1.15 | cái | 2 | 22128900 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 3 modul khi sản xuất
4 | Van chặn lửa bằng động cơ MFD 1700x500 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1700 | 500 | 850 | 500 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 | 15085262 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
5 | Van chặn lửa bằng động cơ MFD 1200x300 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1200 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 7481670 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
6 | Van chặn lửa bằng động cơ MFD 1500x1100 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1500 | 1100 | 1500 | 550 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 3 | 20155362 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
7 | Van chặn lửa bằng động cơ MFD 1100x1000 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1100 | 1000 | 1100 | 500 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 3 | 16753575 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
8 | Van chặn lửa bằng động cơ MFD 700x400 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 700 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 10 | 6628660 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
1 | Van chặn lửa FD cho quạt 900 m3/h, 50Pa | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 2048520 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
2 | Van chặn lửa FD cho quạt 500 m3/h, 50Pa | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 2048520 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
3 | Van chặn lửa FD cho quạt 100 m3/h, 50Pa | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 4 | 2048520 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
4 | Van chặn lửa kèm động cơ MFD cho quạt 200 m3/h, 50Pa | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 400 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 5748520 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
5 | Van chặn lửa FD kích thước 1000x400 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1000 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 3808800 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
7 | Van chặn lửa FD kích thước 500x350 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 500 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 2175569 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
8 | Van chặn lửa FD kích thước 400x300 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 400 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 4 | 1755140 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
10 | Van chặn lửa FD kích thước 300x150 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 300 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 1122396 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
17 | MFD kích thước 400x250 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 400 | 250 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 5309075 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
18 | MFD kích thước 500x400 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 500 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 6041900 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
19 | MFD kích thước 700x400 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 700 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 6628660 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
20 | MFD kích thước 1000x400 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1000 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 7508800 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
21 | MFD kích thước 1300x1200 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1300 | 1200 | 1300 | 600 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 | 19395570 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
22 | MFD kích thước 1500x2000 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1500 | 2000 | 1500 | 666 | 3 | 200 | 1.15 | cái | 1 | 32807250 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 3 modul khi sản xuất
23 | MFD kích thước 1900x3000 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1900 | 3000 | 950 | 750 | 8 | 200 | 1.15 | cái | 1 | 73293525 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 8 modul khi sản xuất
4 | Van chặn lửa bằng động cơ MFD kt: 900x400mm, EI30 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 900 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 17 | 7215420 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
12 | Van chặn lửa FD kích thước 200x150 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 200 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 2 | 930347 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
15 | MFD kích thước 800x400 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 800 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 6922040 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
18 | MFD kích thước 500x300 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 500 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 4 | 5709238 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
3 | Van chặn lửa bằng động cơ MFD kt: 900x500mm, EI30 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 900 | 500 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 36 | 7710213 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
TỔNG CỘNG (CHƯA BAO GỒM VAT):
THUẾ GTGT (VAT 8%):
TỔNG CỘNG THANH TOÁN (ĐÃ GỒM VAT 8%):