## Sheet1
BẢNG TÍNH TOÁN SO SÁNH GIÁ CHÀO | [16 empty] | 1. Không được Vlookup với file tài liệu khác
2. Không được viết tắt nhãn hiệu - xuất xứ
[6 empty] | Dự án: | 26BDCC09 | [9 empty] | 3. Nếu mục nào bao gồm, điền vào ghi chú là bao gồm
[6 empty] | Gói mua sắm: | 3.VGEI-Van gió chống cháy (E,EI): MFD, FD
STT | DANH MỤC CV CĐT | KHU VỰC | WBS | MÃ CÔNG VIỆC | MÃ VT | GMS | DANH MỤC CÔNG VIỆC ECB | ĐƠN VỊ | HỆ SỐ | HAO HỤT | KL CĐT | KL ECB | GHI CHÚ | NGUỒN FILE | ECOBA LỰA CHỌN | [11 empty] | PHƯƠNG ÁN 1 | [8 empty] | PHƯƠNG ÁN 2 | [8 empty] | PHƯƠNG ÁN 3 | [8 empty] | PHƯƠNG ÁN 4 | [8 empty] | PHƯƠNG ÁN 5 | [8 empty] | PHƯƠNG ÁN 6 | [8 empty] | PHƯƠNG ÁN 7 | [8 empty] | PHƯƠNG ÁN 8 | [8 empty] | PHƯƠNG ÁN 9 | [8 empty] | PHƯƠNG ÁN 10
[15 empty] | MODEL | NHÃN HIỆU | XUẤT XỨ | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | THÀNH TIỀN VẬT TƯ | THÀNH TIỀN NHÂN CÔNG | TỔNG THÀNH TIỀN | GHI CHÚ | GÓI GIAO THẦU | PHÂN CHIA M&B | MỤC TIÊU GIẢM GIÁ | MODEL | NHÃN HIỆU | XUẤT XỨ | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | THÀNH TIỀN VẬT TƯ | THÀNH TIỀN NHÂN CÔNG | TỔNG THÀNH TIỀN | GHI CHÚ | MODEL | NHÃN HIỆU | XUẤT XỨ | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | THÀNH TIỀN VẬT TƯ | THÀNH TIỀN NHÂN CÔNG | TỔNG THÀNH TIỀN | GHI CHÚ | MODEL | NHÃN HIỆU | XUẤT XỨ | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | THÀNH TIỀN VẬT TƯ | THÀNH TIỀN NHÂN CÔNG | TỔNG THÀNH TIỀN | GHI CHÚ | MODEL | NHÃN HIỆU | XUẤT XỨ | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | THÀNH TIỀN VẬT TƯ | THÀNH TIỀN NHÂN CÔNG | TỔNG THÀNH TIỀN | GHI CHÚ | MODEL | NHÃN HIỆU | XUẤT XỨ | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | THÀNH TIỀN VẬT TƯ | THÀNH TIỀN NHÂN CÔNG | TỔNG THÀNH TIỀN | GHI CHÚ | MODEL | NHÃN HIỆU | XUẤT XỨ | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | THÀNH TIỀN VẬT TƯ | THÀNH TIỀN NHÂN CÔNG | TỔNG THÀNH TIỀN | GHI CHÚ | MODEL | NHÃN HIỆU | XUẤT XỨ | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | THÀNH TIỀN VẬT TƯ | THÀNH TIỀN NHÂN CÔNG | TỔNG THÀNH TIỀN | GHI CHÚ | MODEL | NHÃN HIỆU | XUẤT XỨ | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | THÀNH TIỀN VẬT TƯ | THÀNH TIỀN NHÂN CÔNG | TỔNG THÀNH TIỀN | GHI CHÚ | MODEL | NHÃN HIỆU | XUẤT XỨ | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | THÀNH TIỀN VẬT TƯ | THÀNH TIỀN NHÂN CÔNG | TỔNG THÀNH TIỀN | GHI CHÚ | MODEL | NHÃN HIỆU | XUẤT XỨ | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | THÀNH TIỀN VẬT TƯ | THÀNH TIỀN NHÂN CÔNG | TỔNG THÀNH TIỀN | GHI CHÚ
6 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước 600x300 | cái |  |  |  | 39 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 2262085 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
9 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước 400x200 | cái |  |  |  | 4 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 1463010 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
1 |  | TDH | 40C0604 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước 250x100 | cái |  |  |  | 814 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 1025747 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Van thu côn 2 đầu
2 |  | TDH | 40C0604 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước 900x400 | cái |  |  |  | 40 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 3515420 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
2 |  | TDH | 40C0604 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước 150x100 | cái |  |  |  | 814 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 833698 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT - Van thu côn 2 đầu
2 |  | TDH | 40C0604 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước 150x150 | cái |  |  |  | 44 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 833698 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
1 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước cho quạt 700 m3/h, 50Pa | cái |  |  |  | 3 | Tạm tính EI60 KT tạm tính 400x400 | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 2048520 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
2 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước cho quạt 600 m3/h, 50Pa | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 KT tạm tính 400x400 | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 2048520 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
3 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước cho quạt 900 m3/h, 50Pa | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 KT tạm tính 400x400 | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 2048520 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
4 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước cho quạt 800 m3/h, 400Pa | cái |  |  |  | 2 | Tạm tính EI60 KT tạm tính 400x400 | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 2048520 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
5 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước cho quạt 1800 m3/h, 50Pa | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 KT tạm tính 400x400 | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 2048520 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
6 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước cho quạt 1300 m3/h, 50Pa | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 KT tạm tính 400x400 | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 2048520 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
7 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước cho quạt 200 m3/h, 50Pa | cái |  |  |  | 3 | Tạm tính EI60 KT tạm tính 400x400 | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 2048520 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
8 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước 500x300 | cái |  |  |  | 6 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 2009237 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
11 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước 300x200 | cái |  |  |  | 2 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 1249445 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
16 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | MFD kích thước 500x200 | cái |  |  |  | 2 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 5375325 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
17 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | MFD kích thước 900x400 | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 7215420 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
19 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | MFD kích thước 3600x2000 | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 Van đóng mở nhanh cho phòng máy phát | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 600000 | [7 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 102398400 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 12 modul khi sản xuất
20 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | MFD kích thước 2600x1700 | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 Van đóng mở nhanh cho phòng máy phát | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 600000 | [7 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 71269115 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 9 modul khi sản xuất
2 |  | TDH | 40C060401 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước 800x400 | cái |  |  |  | 4 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 3222040 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
1 |  | TDH | 40C060401 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước 500x250 | cái |  |  |  | 4 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 1841656 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
3 |  | HAM | 40C060101 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa bằng động cơ MFD 2400x500 | cái |  |  |  | 2 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC09-MEP-TAHK-BOQ |  |  |  |  | 680000 | [7 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 22128900 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 3 modul khi sản xuất
4 |  | HAM | 40C060101 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa bằng động cơ MFD 1700x500 | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC09-MEP-TAHK-BOQ |  |  |  |  | 680000 | [7 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 15085262 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
5 |  | HAM | 40C060101 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa bằng động cơ MFD 1200x300 | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC09-MEP-TAHK-BOQ |  |  |  |  | 680000 | [7 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 7481670 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
6 |  | HAM | 40C060101 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa bằng động cơ MFD 1500x1100 | cái |  |  |  | 3 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC09-MEP-TAHK-BOQ |  |  |  |  | 680000 | [7 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 20155362 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
7 |  | HAM | 40C060101 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa bằng động cơ MFD 1100x1000 | cái |  |  |  | 3 | Tạm tính EI30 | ECB-26BDCC09-MEP-TAHK-BOQ |  |  |  |  | 680000 | [7 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 16753575 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
8 |  | HAM | 40C060101 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa bằng động cơ MFD 700x400 | cái |  |  |  | 10 | Tạm tính EI30 | ECB-26BDCC09-MEP-TAHK-BOQ |  |  |  |  | 330000 | [7 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 6628660 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
1 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD cho quạt 900 m3/h, 50Pa | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 KT tạm tính 400x400 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 2048520 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
2 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD cho quạt 500 m3/h, 50Pa | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 KT tạm tính 400x400 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 2048520 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
3 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD cho quạt 100 m3/h, 50Pa | cái |  |  |  | 4 | Tạm tính EI60 KT tạm tính 400x400 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 2048520 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
4 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa kèm động cơ MFD cho quạt 200 m3/h, 50Pa | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 KT tạm tính 400x400 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 5748520 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
5 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước 1000x400 | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 3808800 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
7 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước 500x350 | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 2175569 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
8 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước 400x300 | cái |  |  |  | 4 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 1755140 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
10 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước 300x150 | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 1122396 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
17 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | MFD kích thước 400x250 | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 5309075 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
18 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | MFD kích thước 500x400 | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 6041900 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
19 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | MFD kích thước 700x400 | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 6628660 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
20 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | MFD kích thước 1000x400 | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 7508800 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
21 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | MFD kích thước 1300x1200 | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 19395570 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
22 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | MFD kích thước 1500x2000 | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 Van đóng mở nhanh cho phòng máy phát | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 32807250 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 3 modul khi sản xuất
23 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | MFD kích thước 1900x3000 | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 Van đóng mở nhanh cho phòng máy phát | ECB-26BDCC07-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 73293525 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 8 modul khi sản xuất
4 |  | TDH | 40C060401 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa bằng động cơ MFD kt: 900x400mm, EI30 | Cái |  |  |  | 17 | EI30 | ECB-26BDCC07-MEP-TAHK-BOQ | [12 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 7215420 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
12 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa FD kích thước 200x150 | cái |  |  |  | 2 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | Việt Nam | 930347 |  |  |  |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
15 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | MFD kích thước 800x400 | cái |  |  |  | 1 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 6922040 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
18 |  | HAM | 40C0601 |  | 1 | 3.VGEI | MFD kích thước 500x300 | cái |  |  |  | 4 | Tạm tính EI60 | ECB-26BDCC09-MEP-HVAC-BOQ | [12 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 5709238 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
3 |  | TDH | 40C060401 |  | 1 | 3.VGEI | Van chặn lửa bằng động cơ MFD kt: 900x500mm, EI30 | Cái |  |  |  | 36 | Tạm tính EI30 | ECB-26BDCC09-MEP-TAHK-BOQ | [12 empty] | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | Việt Nam | 7710213 |  |  |  |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
Tổng giá trị trước VAT
VAT 10%
Tổng cộng sau VAT
Ý KIẾN:
NGƯỜI LẬP | [7 empty] | NGƯỜI PHÊ DUYỆT | [8 empty] | ĐỀ XUẤT: