## BẢNG BÁO GIÁ TIÊU CHUẨN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SLAND
VPGD: SỐ 49, Ngõ 1295 Giải Phóng, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội
Nhà máy: Thôn Nhân Hiền - xã Thường Tín - TP Hà Nội
Hotline: 082 5577 999
BẢNG BÁO GIÁ (BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ HVAC (TIÊU CHUẨN BOQ))
Khách hàng : | [11 empty] | Số hiệu
Địa chỉ : | [11 empty] | PT Kinh doanh
Người nhận : | [11 empty] | Điện thoại
Email: |  | Số điện thoại : | [9 empty] | Dự án
STT | Danh mục sản phẩm | Model | Thương hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Modul | L | Độ dày (mm) | Unit Đơn vị | Q'ty Số lượng | Đơn Giá (VNĐ) | Total price Thành tiền | Remarks Ghi chú
|  |  |  | A1 | A2 | B1 | B2
|  |  |  | Face size |  | Neck size
Hạng mục: HỆ THỐNG ĐIỀU ÁP VÀ HÚT KHÓI - KHỐI A3
A. TẦNG HẦM (TẦNG B1, B2, B3)
I. HỆ THỐNG TẠO ÁP
a. Thiết bị
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-B3-BF-04 16.920m3/h@300Pa | [9 empty] | cái | 1
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-B3-BF-02 6.000m3/h@200Pa | [9 empty] | cái | 1
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-B1-BF-01 14.040m3/h@300Pa | [9 empty] | cái | 1
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-B2-BF-04 18.000m3/h@300Pa | [9 empty] | cái | 1
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-B2-BF-02 6.000m3/h@200Pa | [9 empty] | cái | 1
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-B1-BF-01 14.040m3/h@300Pa | [9 empty] | cái | 1
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-B1-BF-02 17.640m3/h@300Pa | [9 empty] | cái | 1
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-B1-BF-03 16.200m3/h@300Pa | [9 empty] | cái | 1
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-B1-BF-04 16.920m3/h@300Pa | [9 empty] | cái | 1
| Nối mềm chống cháy | [9 empty] | bộ | 9
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
b. Ống gió
Ống gió chống cháy EI120
Ống gió thẳng
| Ống gió chống cháy EI120 800x450 | [9 empty] | m | 150
| Ống gió chống cháy EI120 800x400 | [9 empty] | m | 282
| Ống gió chống cháy EI120 600x300 | [9 empty] | m | 63
| Ống gió chống cháy EI120 1000x500 | [9 empty] | m | 11
| Ống gió chống cháy EI120 800x350 | [9 empty] | m | 41
| Ống gió chống cháy EI120 550x550 | [9 empty] | m | 98
| Ống gió chống cháy EI120 800x400 | [9 empty] | m | 13
Chân rẽ
| Chân rẽ 800x450-200H | [9 empty] | cái | 1
Co ngang ống gió
| Co ngang ống gió 800x400-600R-45° | [9 empty] | cái | 4
| Co ngang ống gió 800x450-600R-45° | [9 empty] | cái | 1
| Co ngang ống gió 600x300-600R-45° | [9 empty] | cái | 2
| Co ngang ống gió 800x400-400R-90° | [9 empty] | cái | 10
| Co ngang ống gió 600x300-400R-90° | [9 empty] | cái | 4
| Co ngang ống gió 800x450-400R-90° | [9 empty] | cái | 4
| Co ngang ống gió 800x350-400R-90° | [9 empty] | cái | 4
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
Miệng gió Air grill
| Miệng gió OAG + OBD 500x800 | SDG+O | SWIND | 500 | 800 | 450 | 750 |  |  |  | cái | 6 | 572000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
| Miệng gió OAG + OBD 500x1000 | SDG+O | SWIND | 500 | 1000 | 450 | 950 |  |  |  | cái | 20 | 700000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
| Cửa gió nan thẳng 800x400 | SDG | SWIND | 800 | 400 | 750 | 350 |  |  |  | cái | 4 | 257000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van MFD 800x400 - EI60 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 800 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 4 | 4822040 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
| Cửa gió nan thẳng 800x450 | SDG | SWIND | 800 | 450 | 750 | 400 |  |  |  | cái | 1 | 281000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van MFD 800x450 - EI60 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 800 | 450 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 5049170 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
| Cửa gió nan thẳng 800x350 | SDG | SWIND | 800 | 350 | 750 | 300 |  |  |  | cái | 2 | 225000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van MFD 800x350 - EI60 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 800 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 2 | 4594910 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
| Cửa gió nan thẳng 600x300 | SDG | SWIND | 600 | 300 | 550 | 250 |  |  |  | cái | 2 | 156000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van MFD 600x300 - EI60 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 600 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 2 | 3862085 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
| Cửa gió nan thẳng 200x200 | SDG | SWIND | 200 | 200 | 150 | 150 |  |  |  | cái | 17 | 48000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van PRD 200x200 | PRD | SWIND | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | cái | 17 | 187000 |  | Van xả áp đối trọng tôn mạ kẽm
| Cửa gió nan thẳng 800x400 | SDG | SWIND | 800 | 400 | 750 | 350 |  |  |  | cái | 4 | 257000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van NRD 800x400 | NRD | SWIND | 800 | 400 |  |  |  | 200 | 0.75 | cái | 4 | 395000 |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
| Cửa gió nan thẳng 800x450 | SDG | SWIND | 800 | 450 | 750 | 400 |  |  |  | cái | 1 | 281000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van NRD 800x450 | NRD | SWIND | 800 | 450 |  |  |  | 200 | 0.95 | cái | 1 | 516000 |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
| Cửa gió nan thẳng 800x350 | SDG | SWIND | 800 | 350 | 750 | 300 |  |  |  | cái | 2 | 225000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van NRD 800x350 | NRD | SWIND | 800 | 350 |  |  |  | 200 | 0.75 | cái | 2 | 376000 |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
| Cửa gió nan thẳng 600x300 | SDG | SWIND | 600 | 300 | 550 | 250 |  |  |  | cái | 2 | 156000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van NRD 600x300 | NRD | SWIND | 600 | 300 |  |  |  | 200 | 0.75 | cái | 2 | 307000 |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
| Cảm biến khói gắn ống gió | [9 empty] | cái | 3
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
II. HỆ THỐNG BÙ GIÓ
Thiết bị
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B3-Z1.01 21.000 m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B3-Z1.02 26.800 m3/h@500Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B3-Z2.01 21.000 m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B3-Z2.02 26.800 m3/h@500Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B3-Z3.01 21.000 m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B3-Z3.02 26.800 m3/h@500Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B2-Z1.01 27.000 m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B2-Z1.02 34.425 m3/h@500Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B2-Z2.01 27.000 m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B2-Z2.02 26.800 m3/h@500Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B2-Z3.01 27.000 m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B2-Z3.02 34.425 m3/h@500Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B1-Z1.01 21.000 m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B1-Z1.02 26.800 m3/h@500Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B1-Z2.01 21.000 m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B1-Z2.02 26.800 m3/h@500Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B1-Z3.01 27.000 m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-B1-Z3.02 34.425 m3/h@500Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Nối mềm chống cháy | [9 empty] | bộ | 18
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
Ống gió Air duct
Ống gió chống cháy EI120
Ống gió thẳng
| Ống gió chống cháy EI120 1400x400 | [9 empty] | m | 180
| Ống gió chống cháy EI120 1200x550 | [9 empty] | m | 120
| Ống gió chống cháy EI120 1200x400 | [9 empty] | m | 225
| Ống gió chống cháy EI120 1100x350 | [9 empty] | m | 555
| Ống gió chống cháy EI120 900x300 | [9 empty] | m | 534
| Ống gió chống cháy EI120 900x350 | [9 empty] | m | 30
| Ống gió chống cháy EI120 900x300 | [9 empty] | m | 209
Côn chuyển
| Côn chuyển 1200x550/ 1100x350-500L | [9 empty] | cái | 4
| Côn chuyển 1200x400/ 1100x350-500L | [9 empty] | cái | 8
| Côn chuyển 1100x350/ 900x300-500L | [9 empty] | cái | 17
| Côn chuyển 1400x400/ 1200x400-500L | [9 empty] | cái | 3
| Côn chuyển 1400x400/ 1100x350-500L | [9 empty] | cái | 2
Chân rẽ
| Chân rẽ 1100x350-200H | [9 empty] | cái | 11
| Chân rẽ 900x300-200H | [9 empty] | cái | 44
| Chân rẽ 900x350-200H | [9 empty] | cái | 1
Co ngang ống gió
| Co ngang ống gió 1200x550-600R-45° | [9 empty] | cái | 4
| Co ngang ống gió 1200x400-600R-45° | [9 empty] | cái | 2
| Co ngang ống gió 1400x400-400R-90° | [9 empty] | cái | 9
| Co ngang ống gió 1200x400-400R-90° | [9 empty] | cái | 5
| Co ngang ống gió 1100x350-400R-90° | [9 empty] | cái | 5
| Co ngang ống gió 900x350-400R-90° | [9 empty] | cái | 2
| Co ngang ống gió 900x300-400R-90° | [9 empty] | cái | 28
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
Miệng gió
| Miệng gió OAG+OBD 900x900 | SDG+O | SWIND | 900 | 900 | 850 | 850 |  |  |  | cái | 64 | 1071000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
| Cửa gió nan thẳng 1200x550 | SDG | SWIND | 1200 | 550 | 1150 | 500 |  |  |  | cái | 4 | 486000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van MFD 1200x550 - EI60 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 1200 | 550 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 4 | 6917645 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
| Cửa gió nan thẳng 1200x400 | SDG | SWIND | 1200 | 400 | 1150 | 350 |  |  |  | cái | 12 | 372000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van MFD 1200x400 - EI60 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 1200 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 12 | 5995560 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
| Cửa gió nan thẳng 1400x400 | SDG | SWIND | 1400 | 400 | 1350 | 350 |  |  |  | cái | 2 | 429000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van MFD 1400x400 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 1400 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 2 | 6582320 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
| Cửa gió nan thẳng 1200x550 | SDG | SWIND | 1200 | 550 | 1150 | 500 |  |  |  | cái | 4 | 486000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van NRD 1200x550 | NRD | SWIND | 1200 | 550 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 4 | 1152500 |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
| Cửa gió nan thẳng 1200x400 | SDG | SWIND | 1200 | 400 | 1150 | 350 |  |  |  | cái | 12 | 372000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van NRD 1200x400 | NRD | SWIND | 1200 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 12 | 1027500 |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
| Cửa gió nan thẳng 1400x400 | SDG | SWIND | 1400 | 400 | 1350 | 350 |  |  |  | cái | 2 | 429000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van NRD 1400x400 | NRD | SWIND | 1400 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 2 | 1120000 |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
| Cảm biến khói gắn ống gió | [9 empty] | cái | 3
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
III. HỆ THỐNG HÚT KHÓI
Thiết bị
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B3-Z1.01 21.000m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B3-Z1.01 31.500m3/h@675Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B3-Z2.01 21.000m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B3-Z2.01 31.500m3/h@675Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B3-Z3.01 21.000m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B3-Z3.01 31.500m3/h@675Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B2-Z1.01 27.000m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B2-Z1.01 40.500m3/h@675Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B2-Z2.01 27.000m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B2-Z2.01 40.500m3/h@675Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B2-Z3.01 27.000m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B2-Z3.01 40.500m3/h@675Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B1-Z1.01 21.000m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B1-Z1.01 31.500m3/h@675Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B1-Z2.01 21.000m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B1-Z2.01 31.500m3/h@675Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B1-Z3.01 27.000m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-B1-Z3.01 40.500m3/h@675Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Nối mềm chống cháy | [9 empty] | bộ | 18
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
Ống gió Air duct
Ống gió chống cháy EI120
Ống gió thẳng
| Ống gió chống cháy EI120 1400x400 | [9 empty] | m | 430
| Ống gió chống cháy EI120 1200x400 | [9 empty] | m | 341
| Ống gió chống cháy EI120 1100x350 | [9 empty] | m | 69
| Ống gió chống cháy EI120 1000x350 | [9 empty] | m | 147
| Ống gió chống cháy EI120 950x300 | [9 empty] | m | 294
| Ống gió chống cháy EI120 800x300 | [9 empty] | m | 607
| Ống gió chống cháy EI120 400x400 | [9 empty] | m | 2
| Ống gió chống cháy EI120 300x300 | [9 empty] | m | 6
| Ống gió chống cháy EI120 300x200 | [9 empty] | m | 5
| Ống gió chống cháy EI120 200x200 | [9 empty] | m | 2
Côn chuyển
| Côn chuyển 1400x400/ 1200x400-500L | [9 empty] | cái | 9
| Côn chuyển 1200x400/ 1100x350-500L | [9 empty] | cái | 7
| Côn chuyển 1200x400/ 1000x350-500L | [9 empty] | cái | 7
| Côn chuyển 1100x350/ 1000x350-500L | [9 empty] | cái | 7
| Côn chuyển 1000x350/ 950x300-500L | [9 empty] | cái | 14
| Côn chuyển 950x300/ 800x300-500L | [9 empty] | cái | 24
| Côn chuyển 1200x400/ 950x300-500L | [9 empty] | cái | 3
| Côn chuyển 1000x350/ 800x300-500L | [9 empty] | cái | 1
| Côn chuyển 400x400/ 300x200-500L | [9 empty] | cái | 1
Chân rẽ
| Chân rẽ 1200x400-200H | [9 empty] | cái | 3
| Chân rẽ 1000x350-200H | [9 empty] | cái | 1
| Chân rẽ 950x300-200H | [9 empty] | cái | 8
| Chân rẽ 800x300-200H | [9 empty] | cái | 5
| Chân rẽ 300x300-200H | [9 empty] | cái | 1
Co ngang ống gió
| Co ngang ống gió 1400x400-400R-90° | [9 empty] | cái | 12
| Co ngang ống gió 1200x400-400R-90° | [9 empty] | cái | 12
| Co ngang ống gió 1000x350-400R-90° | [9 empty] | cái | 5
| Co ngang ống gió 950x300-400R-90° | [9 empty] | cái | 4
| Co ngang ống gió 800x300-400R-90° | [9 empty] | cái | 13
| Co ngang ống gió 1100x350-400R-90° | [9 empty] | cái | 1
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
Miệng gió
| Miệng gió SEAG+OBD 800x500 | SDG+O | SWIND | 800 | 500 | 750 | 450 |  |  |  | cái | 152 | 576000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
| Miệng gió EAG+OBD 200x200 | SDG+O | SWIND | 200 | 200 | 150 | 150 |  |  |  | cái | 3 | 88000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
| Miệng gió EAG+OBD 400x250 | SDG+O | SWIND | 400 | 250 | 350 | 200 |  |  |  | cái | 3 | 179000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
| Cửa gió nan thẳng 200x200 | SDG | SWIND | 200 | 200 | 150 | 150 |  |  |  | cái | 3 | 48000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van MFD 200x200 - EI60 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 3 | 2635880 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
| Cửa gió nan thẳng 1200x400 | SDG | SWIND | 1200 | 400 | 1150 | 350 |  |  |  | cái | 6 | 372000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van MFD 1200x400 - EI60 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 1200 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 6 | 5995560 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
| Cửa gió nan thẳng 1400x400 | SDG | SWIND | 1400 | 400 | 1350 | 350 |  |  |  | cái | 12 | 429000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van MFD 1400x400 - EI60 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 1400 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 12 | 6582320 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
| Cửa gió nan thẳng 1200x400 | SDG | SWIND | 1200 | 400 | 1150 | 350 |  |  |  | cái | 6 | 372000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van NRD 1200x400 | NRD | SWIND | 1200 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 6 | 1027500 |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
| Cửa gió nan thẳng 1400x400 | SDG | SWIND | 1400 | 400 | 1350 | 350 |  |  |  | cái | 12 | 429000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van NRD 1400x400 | NRD | SWIND | 1400 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 12 | 1120000 |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
B. KHỐI CĂN HỘ (TỪ TẦNG 1 ĐẾN TẦNG MÁI)
I. HỆ THỐNG TẠO ÁP
a. Thiết bị
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-21-01 16.200 m3/h@300Pa | [9 empty] | cái | 1
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-TF-01~02 12.240 m3/h@350Pa | [9 empty] | cái | 2
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-RF-01 27.360 m3/h@500Pa | [9 empty] | cái | 1
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-RF-02 39.250 m3/h@500Pa | [9 empty] | cái | 2
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-RF-LIFT 01 66.960 m3/h@300Pa | [9 empty] | cái | 1
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-RF-LIFT 02 44.640 m3/h@300Pa | [9 empty] | cái | 1
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-RF-LIFT 03 22.320 m3/h@300Pa | [9 empty] | cái | 1
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-RF-LIFT 04 44.640 m3/h@300Pa | [9 empty] | cái | 1
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-RF-LIFT 05 66.960 m3/h@300Pa | [9 empty] | cái | 1
| Quạt tạo áp_Loại hướng trục SPAF-RF-FF-LIFT 36.360 m3/h@300Pa | [9 empty] | cái | 1
| Nối mềm chống cháy | [9 empty] | bộ | 12
| Hộp chống cháy loại 1 | [9 empty] | bộ | 1
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
Ống gió Air duct
Ống gió không chống cháy
Ống gió thẳng
| Ống gió không chống cháy 300x300 | [9 empty] | m | 55
| Ống gió không chống cháy 200x200 | [9 empty] | m | 1
| Ống gió không chống cháy 800x400 | [9 empty] | m | 36
| Ống gió không chống cháy 600x750 | [9 empty] | m | 135
| Ống gió không chống cháy 500x600 | [9 empty] | m | 138
| Ống gió không chống cháy 1150x650 | [9 empty] | m | 138
| Ống gió không chống cháy 1700x450 | [9 empty] | m | 278
| Ống gió không chống cháy 1700x750 | [9 empty] | m | 19
| Ống gió không chống cháy 1200x550 | [9 empty] | m | 25
| Ống gió không chống cháy 1200x350 | [9 empty] | m | 7
| Ống gió không chống cháy 700x250 | [9 empty] | m | 138
| Ống gió không chống cháy 400x550 | [9 empty] | m | 138
| Ống gió không chống cháy 1000x1000 | [9 empty] | m | 12
Co ngang ống gió
| Co ngang ống gió 1700x450-400R-90° | [9 empty] | cái | 3
| Co ngang ống gió 1200x550-400R-90° | [9 empty] | cái | 2
| Co ngang ống gió 500x600-400R-90° | [9 empty] | cái | 2
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
Ống gió chống cháy EI30
Ống gió thẳng
| Ống gió chống cháy EI30 1500x500 | [9 empty] | m | 2
| Ống gió chống cháy EI30 800x350 | [9 empty] | m | 21
Chân rẽ
| Chân rẽ 800x350-200H | [9 empty] | cái | 1
Co ngang ống gió
| Co ngang ống gió 800x350-400R-90° | [9 empty] | cái | 2
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
Miệng gió
| Miệng gió OAG + OBD 800x400 | SDG+O | SWIND | 800 | 400 | 750 | 350 |  |  |  | cái | 68 | 480000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
| Miệng gió OAG + OBD 300x300 | SDG+O | SWIND | 300 | 300 | 250 | 250 |  |  |  | cái | 105 | 163000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
| Miệng gió OAG + OBD 1000x500 | SDG+O | SWIND | 1000 | 500 | 950 | 450 |  |  |  | cái | 1 | 708000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
| Cửa gió nan thẳng 700x250 | SDG | SWIND | 700 | 250 | 650 | 200 |  |  |  | cái | 37 | 150000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van PRD 700x250 | PRD | SWIND | 700 | 250 |  |  |  | 200 | 0.75 | cái | 37 | 335000 |  | Van xả áp đối trọng tôn mạ kẽm
| Cửa gió nan thẳng 550x400 | SDG | SWIND | 550 | 400 | 500 | 350 |  |  |  | cái | 36 | 186000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van PRD 550x400 | PRD | SWIND | 550 | 400 |  |  |  | 200 | 0.75 | cái | 36 | 483000 |  | Van xả áp đối trọng tôn mạ kẽm
| Cửa gió nan thẳng 200x200 | SDG | SWIND | 200 | 200 | 150 | 150 |  |  |  | cái | 70 | 48000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van PRD 200x200 | PRD | SWIND | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | cái | 70 | 187000 |  | Van xả áp đối trọng tôn mạ kẽm
| Cửa gió nan thẳng 400x200 | SDG | SWIND | 400 | 200 | 350 | 150 |  |  |  | cái | 68 | 80000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van PRD 400x200 | PRD | SWIND | 400 | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | cái | 68 | 230000 |  | Van xả áp đối trọng tôn mạ kẽm
| Cửa gió nan thẳng 800x350 | SDG | SWIND | 800 | 350 | 750 | 300 |  |  |  | cái | 1 | 225000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van PRD 800x350 - EI30 | PRD | SWIND | 800 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 849400 |  | Van xả áp đối trọng bọc tấm cách nhiệt KHS 10mm
| Cửa gió nan thẳng 1500x300 | SDG | SWIND | 1500 | 300 | 1450 | 250 |  |  |  | cái | 1 | 358000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van PRD 1500x300 | PRD | SWIND | 1500 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 1208650 |  | Van xả áp đối trọng tôn mạ kẽm
| Cửa gió nan thẳng 800x350 | SDG | SWIND | 800 | 350 | 750 | 300 |  |  |  | cái | 1 | 225000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van MD 800x350 - EI30 | MD | SWIND | 800 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 2342400 |  | Van MD, động cơ KLB/VIWECO 24v-10N
| Miệng gió OAL+IS 1500x500 | WL+N | SWIND | 1500 | 500 | 1450 | 450 |  |  |  | cái | 1 | 1051000 |  | Louver nan Z ngoài trời kèm lưới chắn côn trùng Inox 304
| Miệng gió OAL+IS 1500x300 | WL+N | SWIND | 1500 | 300 | 1450 | 250 |  |  |  | cái | 2 | 689000 |  | Louver nan Z ngoài trời kèm lưới chắn côn trùng Inox 304
| Miệng gió OAL+IS 550x550 | WL+N | SWIND | 550 | 550 | 500 | 500 |  |  |  | cái | 1 | 446000 |  | Louver nan Z ngoài trời kèm lưới chắn côn trùng Inox 304
| Miệng gió OAL+IS 700x400 | WL+N | SWIND | 700 | 400 | 650 | 350 |  |  |  | cái | 1 | 423000 |  | Louver nan Z ngoài trời kèm lưới chắn côn trùng Inox 304
| Cover che mưa kèm LCCT 800x350 | SDG | SWIND | 800 | 350 | 750 | 300 |  |  |  | cái | 1 | 281109 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm LCCT
| Lưới chắn côn trùng 1500x300 | LCCT | SWIND | 1500 | 300 | [5 empty] | cái | 1 | 90000 |  | Lưới chắn côn trùng
| Lưới chắn côn trùng 500x600 | LCCT | SWIND | 500 | 600 | [5 empty] | cái | 1 | 60000 |  | Lưới chắn côn trùng
| Lưới chắn côn trùng 600x750 | LCCT | SWIND | 600 | 750 | [5 empty] | cái | 1 | 90000 |  | Lưới chắn côn trùng
| Lưới chắn côn trùng 1000x1000 | LCCT | SWIND | 1000 | 1000 | [5 empty] | cái | 9 | 200000 |  | Lưới chắn côn trùng
| Cảm biến khói gắn ống gió | [9 empty] | cái | 12
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
II. HỆ THỐNG BÙ GIÓ
Thiết bị
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-2.01 32.000 m3/h@350Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-2.02 30.900 m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt bù gió_Loại hướng trục MAF-2.03 36.100 m3/h@350Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Nối mềm chống cháy | [9 empty] | bộ | 3
| Hộp chống cháy loại 1 cho quạt | [9 empty] | bộ | 3
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
Ống gió Air duct
Ống gió chống cháy EI45
Ống gió thẳng
| Ống gió chống cháy EI45 3000x1500 | [9 empty] | m | 4
| Ống gió chống cháy EI45 1500x600 | [9 empty] | m | 23
| Ống gió chống cháy EI45 1500x400 | [9 empty] | m | 29
| Ống gió chống cháy EI45 1500x500 | [9 empty] | m | 19
Chân rẽ
| Chân rẽ 1500x400-200H | [9 empty] | cái | 1
Co ngang ống gió
| Co ngang ống gió 1500x400-600R-45° | [9 empty] | cái | 2
| Co ngang ống gió 1500x600-400R-90° | [9 empty] | cái | 1
| Co ngang ống gió 1500x400-400R-90° | [9 empty] | cái | 1
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
Miệng gió
| Miệng gió OAG+OBD 1500x1000 | SDG+O | SWIND | 1500 | 1000 | 1450 | 950 |  |  |  | cái | 4 | 1894000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
| Miệng gió OAL+IS 3000x1500 | WL+N | SWIND | 3000 | 1500 | 2950 | 1450 |  |  |  | cái | 3 | 5897000 |  | Louver nan Z ngoài trời kèm lưới chắn côn trùng Inox 304
| Cửa cấp gió bù 1500x1000 | WL | SWIND | 1500 | 1000 | 1450 | 950 |  |  |  | cái | 99 | 1821000 |  | Louver nan Z ngoài trời
| Cảm biến khói gắn ống gió | [9 empty] | cái | 3
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
III. HỆ THỐNG HÚT KHÓI
Thiết bị
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-2.01 37.650m3/h@350Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-2.02 36.350m3/h@350Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-2.03 42.450m3/h@350Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục SEAF-COR-01~09 22.900m3/h@500Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 9
| Quạt hút khói_Hướng trục GAF-B1 1550m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Quạt hút khói_Hướng trục GEAF-RF-01 2740m3/h@300Pa Motor chống cháy 300°C/2h | [9 empty] | cái | 1
| Nối mềm chống cháy | [9 empty] | bộ | 14
| Hộp chống cháy loại 1 cho quạt | [9 empty] | bộ | 3
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
Ống gió Air duct
Ống gió không chống cháy
Ống gió thẳng
| Ống gió không chống cháy 200x200 | [9 empty] | m | 19
| Ống gió không chống cháy 600x300 | [9 empty] | m | 162
| Ống gió không chống cháy 800x600 | [9 empty] | m | 63
| Ống gió không chống cháy 1400x400 | [9 empty] | m | 272
| Ống gió không chống cháy 1250x600 | [9 empty] | m | 291
| Ống gió không chống cháy 1000x1000 | [9 empty] | m | 12
Co ngang ống gió
| Co ngang ống gió 1400x400-600R-45° | [9 empty] | cái | 2
| Co ngang ống gió 400x400-400R-90° | [9 empty] | cái | 1
| Co ngang ống gió 600x300-400R-90° | [9 empty] | cái | 1
| Co ngang ống gió 800x600-400R-90° | [9 empty] | cái | 5
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
Ống gió chống cháy EI45
Ống gió thẳng
| Ống gió chống cháy EI45 3000x1500 | [9 empty] | m | 4
| Ống gió chống cháy EI45 1500x600 | [9 empty] | m | 36
| Ống gió chống cháy EI45 1500x450 | [9 empty] | m | 11
| Ống gió chống cháy EI45 1000x350 | [9 empty] | m | 5
| Ống gió chống cháy EI45 1000x450 | [9 empty] | m | 20
| Ống gió chống cháy EI45 400x400 | [9 empty] | m | 147
Côn chuyển
| Côn chuyển 1500x450/ 1000x350-500L | [9 empty] | cái | 1
| Côn chuyển 1500x600/ 1000x450-500L | [9 empty] | cái | 2
Co ngang ống gió
| Co ngang ống gió 1500x450-400R-90° | [9 empty] | cái | 1
| Co ngang ống gió 1500x600-400R-90° | [9 empty] | cái | 3
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
Ống gió chống cháy EI30
Ống gió thẳng
| Ống gió chống cháy EI30 1000x350 | [9 empty] | m | 1205
| Ống gió chống cháy EI30 800x250 | [9 empty] | m | 1428
Côn chuyển
| Côn chuyển 1000x350/ 800x250-500L | [9 empty] | cái | 99
Co ngang ống gió
| Co ngang ống gió 1000x350-400R-90° | [9 empty] | cái | 99
| Ty treo giá đỡ | [9 empty] | trọn gói | 1
Miệng gió
| Miệng gió EAG + OBD 200x200 | SDG+O | SWIND | 200 | 200 | 150 | 150 |  |  |  | cái | 35 | 88000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
| Miệng gió SEAG + OBD 950x950 | SDG+O | SWIND | 950 | 950 | 900 | 900 |  |  |  | cái | 12 | 1176000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
| Miệng gió SEAG + OBD 1000x550 | SDG+O | SWIND | 1000 | 550 | 950 | 500 |  |  |  | cái | 198 | 761000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
| Cửa gió nan thẳng 200x200 | SDG | SWIND | 200 | 200 | 150 | 150 |  |  |  | cái | 35 | 48000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van MFD 200x200 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 35 | 2635880 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
| Cửa gió nan thẳng 1000x350 | SDG | SWIND | 1000 | 350 | 950 | 300 |  |  |  | cái | 99 | 274000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp
| Van MFD 1000x350 - EI30 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 1000 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 99 | 5142388 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
| EAL+IS 3000x1500 | WL+N | SWIND | 3000 | 1500 | 2950 | 1450 |  |  |  | cái | 3 | 5897000 |  | Louver nan Z ngoài trời kèm lưới chắn côn trùng Inox 304
| Lưới chắn côn trùng 1000x1000 | LCCT | SWIND | 1000 | 1000 | [5 empty] | cái | 11 | 200000 |  | Lưới chắn côn trùng
| Ty treo giá đỡ Hanger & Support | [9 empty] | trọn gói | 1
HỆ THỐNG BÁO KHÍ CO
| Trung tâm báo khí CO 4 zone | [9 empty] | bộ | 1
| Đầu báo khí CO gắn tường, cột | [9 empty] | bộ | 43
| Chuông và đèn kết hợp báo nồng độ khí CO | [9 empty] | bộ | 43
| Cáp chống cháy chống nhiễu 2Cx1.5mm2 | [9 empty] | m | 3864
| Cáp cấp nguồn chống cháy 2Cx2.5mm2 | [9 empty] | m | 1626
| Ống điện PVC D20 | [9 empty] | Mét | 5099
| Ống ruột gà D20 | [9 empty] | Mét | 103
| Box điện 1,2,3,4, box trung gian | [9 empty] | hộp | 86
Dây nguồn quạt, van chặn lữa
| Dây điện Cu/PVC 1.5mm² | [9 empty] | m | 2134
| Dây điện Cu/PVC 2.5mm² | [9 empty] | m | 89
| Dây điện Cu/PVC 4.0mm² | [9 empty] | m | 264
| Dây điện Cu/PVC 6.0mm² | [9 empty] | m | 1195
| Dây điện Cu/PVC 10.0mm² | [9 empty] | m | 78
| Cáp Cu/XLPE/FR 1Cx1.5mm² | [9 empty] | m | 4267
| Cáp Cu/XLPE/FR 1Cx2.5mm² | [9 empty] | m | 266
| Cáp Cu/XLPE/FR 1Cx4.0mm² | [9 empty] | m | 1080
| Cáp Cu/XLPE/FR 1Cx6.0mm² | [9 empty] | m | 7171
| Cáp Cu/XLPE/FR 1Cx10.0mm² | [9 empty] | m | 468
| Ống điên PVC D20 | [9 empty] | m | 1666
| Ống điên PVC D32 | [9 empty] | m | 2627
Tủ điện quạt, van chặn lữa
| Tủ điện MCC-F-B3.1 | [9 empty] | tủ | 1
| Tủ điện MCC-F-B3.2 | [9 empty] | Tủ | 1
| Tủ điện MCC-F-B3.3 | [9 empty] | Tủ | 1
| Tủ điện MCC-F-B3.4 | [9 empty] | Tủ | 1
| Tủ điện MCC-F-B3.5 | [9 empty] | Tủ | 1
| Tủ điện MCC-F-B3.6 | [9 empty] | Tủ | 1
| Tủ điện MCC-F-B2.1 | [9 empty] | Tủ | 1
| Tủ điện MCC-F-B2.2 | [9 empty] | Tủ | 1
| Tủ điện MCC-F-B2.3 | [9 empty] | Tủ | 1
| Tủ điện MCC-F-B2.4 | [9 empty] | Tủ | 1
| Tủ điện MCC-F-B2.5 | [9 empty] | Tủ | 1
| Tủ điện MCC-F-B2.6 | [9 empty] | Tủ | 1
| Tủ điện MCC-F-B1.1 | [9 empty] | Tủ | 1
| Tủ điện MCC-F-B1.2 | [9 empty] | Tủ | 1
| Tủ điện MCC-F-B1.3 | [9 empty] | Tủ | 1
| Tủ điện MCC-F-B1.4 | [9 empty] | Tủ | 1
| Tủ điện MCC-F-B1.5 | [9 empty] | Tủ | 1
| Tủ điện MCC-F-B1.6 | [9 empty] | Tủ | 1
| Tủ điện MCC-TF-1 | [9 empty] | Tủ | 1
| MCC-TF-1 | [9 empty] | Tủ | 1
| MCC-TF-2 | [9 empty] | Tủ | 1
| MCC-MFD-4 | [9 empty] | Tủ | 1
| TỦ ĐIỆN MCC-MFD-1-3,5-7 | [9 empty] | Bộ | 6
CHI PHÍ KHÁC
| Chi phí thí nghiệm thiết bị PCCC | [9 empty] | Lô | 1
| Chi phí Fill chống cháy lan: Rock wool, foam, silicon chống cháy… | [9 empty] | Lô | 1
| Chi phí T&C hệ thống | [9 empty] | Lô | 1
TỔNG CỘNG (CHƯA BAO GỒM VAT):
THUẾ GTGT (VAT 8%):
TỔNG CỘNG THANH TOÁN (ĐÃ GỒM VAT 8%):