## 00_TONG_HOP_BAO_GIA
STT | ITEM_ID | PHÂN NHÓM | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH (WxH) | ĐVT | SỐ LƯỢNG | CP VẬT TƯ ỐNG | CP VẬT TƯ CỬA | CP VẬT TƯ VAN | TỔNG CP VẬT TƯ | NHÂN CÔNG (25%) | CP XƯỞNG (10%) | TỔNG GIÁ VỐN | GIÁ VỐN / ĐVT | MARGIN (%) | ĐƠN GIÁ BÁN | THÀNH TIỀN (VNĐ)
1 | SW-DAMPER-001 | VAN GIÓ | Van dập lửa FD tôn dày 1.2mm đạt EI60 gắn động cơ Belimo | 1200x500 | Bộ | 10 | [8 empty] | 18%
2 | SW-DIFF-002 | CỬA GIÓ | Cửa gió nan T sơn tĩnh điện kèm phin lọc bụi G4 | 800x200 | Bộ | 25 | [8 empty] | 18%
3 | SW-DIFF-003 | CỬA GIÓ | Cửa louver chắn mưa kèm lưới côn trùng inox | 2000x1500 | m2 | 15 | [8 empty] | 18%
4 | SW-DAMPER-004 | VAN GIÓ | Van lưu lượng VCD tôn mạ kẽm | 800x400 | Bộ | 12 | [8 empty] | 18%
5 | SW-DIFF-005 | CỬA GIÓ | Cửa nan bầu dục (mã mới lạ chưa có trong DB) | 1000x150 | Bộ | 18 | [8 empty] | 18%
6 | SW-DAMPER-006 | VAN GIÓ | Van chặn lửa cầu chì | 250x250 | Cái | 1 | [8 empty] | 18%

## 01_BOC_TACH_ONG
SUB_KEY | PARENT_ITEM_ID | TÊN CẤU KIỆN | PHÂN LOẠI | MÃ VẬT TƯ (MAT_ID) | ĐVT | ĐỊNH MỨC / 1 SP | SL DỰ ÁN | TỔNG NHU CẦU | ĐƠN GIÁ GỐC | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ KỸ THUẬT

## 02_BOC_TACH_CUA
SUB_KEY | PARENT_ITEM_ID | TÊN CẤU KIỆN | PHÂN LOẠI | MÃ VẬT TƯ (MAT_ID) | ĐVT | ĐỊNH MỨC / 1 SP | SL DỰ ÁN | TỔNG NHU CẦU | ĐƠN GIÁ GỐC | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ KỸ THUẬT
SW-DIFF-002-FRAME | SW-DIFF-002 | Khung nhôm định hình (T) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.42 |  |  |  |  | Dài cắt 2.10m @ 0.2kg/m
SW-DIFF-002-BLADE | SW-DIFF-002 | Nan nhôm định hình (T) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-T | kg | 0.64701 |  |  |  |  | 10 nan dài 8.29m @ 0.078kg/m
SW-DIFF-002-ACCESSORY | SW-DIFF-002 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-002-PAINT | SW-DIFF-002 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.24 |  |  |  |  | Diện tích phủ sơn 0.240m2
SW-DIFF-003-FRAME | SW-DIFF-003 | Khung nhôm định hình (Z) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | kg | 1.6684 |  |  |  |  | Dài cắt 7.35m @ 0.227kg/m
SW-DIFF-003-BLADE | SW-DIFF-003 | Nan nhôm định hình (Z) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | kg | 17.23 |  |  |  |  | 38 nan dài 79.40m @ 0.217kg/m
SW-DIFF-003-ACCESSORY | SW-DIFF-003 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-003-PAINT | SW-DIFF-003 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 4.5 |  |  |  |  | Diện tích phủ sơn 4.500m2
SW-DIFF-005-FRAME | SW-DIFF-005 | Khung nhôm định hình (BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-KHUNG-BD | kg | 0.483 |  |  |  |  | Dài cắt 2.42m @ 0.2kg/m
SW-DIFF-005-BLADE | SW-DIFF-005 | Nan nhôm định hình (BD) | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | MAT-ALU-NAN-BD | kg | 0.36175 |  |  |  |  | 6 nan dài 6.24m @ 0.058kg/m
SW-DIFF-005-ACCESSORY | SW-DIFF-005 | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | PHỤ_KIỆN_CỬA | MAT-DOOR-ACCESSORY | Bộ | 1 |  |  |  |  | 4 ke góc chìm và vít ghép khung
SW-DIFF-005-PAINT | SW-DIFF-005 | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | MAT-PAINT-POWDER | m2 | 0.225 |  |  |  |  | Diện tích phủ sơn 0.225m2

## 03_BOC_TACH_VAN
SUB_KEY | PARENT_ITEM_ID | TÊN CẤU KIỆN | PHÂN LOẠI | MÃ VẬT TƯ (MAT_ID) | ĐVT | ĐỊNH MỨC / 1 SP | SL DỰ ÁN | TỔNG NHU CẦU | ĐƠN GIÁ GỐC | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ KỸ THUẬT
SW-DAMPER-001-BODY | SW-DAMPER-001 | Thân vỏ van FD bích TDF (0.95mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.95 | kg | 8.6197 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 1200x500x250mm
SW-DAMPER-001-BLADE | SW-DAMPER-001 | Lá cánh van (3 cánh overlap) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 4.2729 |  |  |  |  | 3 cánh cao 187mm
SW-DAMPER-001-AXLE | SW-DAMPER-001 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 3.78 |  |  |  |  | 3 trục dài 1260mm
SW-DAMPER-001-BEARING | SW-DAMPER-001 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-001-GEAR | SW-DAMPER-001 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động bánh răng van
SW-DAMPER-001-FUSE | SW-DAMPER-001 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC
SW-DAMPER-004-BODY | SW-DAMPER-004 | Thân vỏ van VCD bích TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 4.2235 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 800x400x210mm
SW-DAMPER-004-BLADE | SW-DAMPER-004 | Lá cánh van (3 cánh overlap) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 2.3399 |  |  |  |  | 3 cánh cao 153mm
SW-DAMPER-004-AXLE | SW-DAMPER-004 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 2.58 |  |  |  |  | 3 trục dài 860mm
SW-DAMPER-004-BEARING | SW-DAMPER-004 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 3 |  |  |  |  | 3 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-004-GEAR | SW-DAMPER-004 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động bánh răng van
SW-DAMPER-004-HANDLE | SW-DAMPER-004 | Tay gạt nhỏ | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | Bộ | 1 |  |  |  |  | Tay gạt khóa vị trí nan (S=0.32m2)
SW-DAMPER-006-BODY | SW-DAMPER-006 | Thân vỏ van FD bích TDF (0.75mm) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 2.0573 |  |  |  |  | Kích thước vỏ 250x250x250mm
SW-DAMPER-006-BLADE | SW-DAMPER-006 | Lá cánh van (2 cánh overlap) | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | MAT-STEEL-PN-0.75 | kg | 0.46099 |  |  |  |  | 2 cánh cao 145mm
SW-DAMPER-006-AXLE | SW-DAMPER-006 | Trục Sus 201 D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | m | 0.62 |  |  |  |  | 2 trục dài 310mm
SW-DAMPER-006-BEARING | SW-DAMPER-006 | Bạc đồng D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | Đôi | 2 |  |  |  |  | 2 đôi bạc đỡ 2 bên thân
SW-DAMPER-006-GEAR | SW-DAMPER-006 | Bánh răng van nhôm | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | Bộ | 1 |  |  |  |  | Cơ cấu liên động bánh răng van
SW-DAMPER-006-FUSE | SW-DAMPER-006 | Cầu chì nhiệt nóng chảy 70°C (Elsie/USA) | PHỤ_KIỆN_VAN | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | Cái | 1 |  |  |  |  | Cầu chì kiểm định PCCC

## 05_DANH_MUC_KY_THUAT_GOC
STT | MAT_ID | PHÂN LOẠI | TÊN VẬT TƯ | ĐVT | BAREM KỸ THUẬT | NGUỒN ĐỐI SOÁT
1 | MAT-STEEL-DONGBU-0.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 0.50mm | kg | 3.925 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C2
2 | MAT-STEEL-DONGBU-0.60 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 0.60mm | kg | 4.71 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C2
3 | MAT-STEEL-DONGBU-0.80 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 0.80mm | kg | 6.28 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C2
4 | MAT-STEEL-DONGBU-1.00 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 1.00mm | kg | 7.85 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C2
5 | MAT-STEEL-DONGBU-1.20 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 1.20mm | kg | 9.42 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C2
6 | MAT-STEEL-DONGBU-1.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 1.50mm | kg | 11.775 kg/m2 | Vat tu tôn!R10C2
7 | MAT-STEEL-DONGBU-2.00 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN DONGBU 2.00mm | kg | 15.7 kg/m2 | Vat tu tôn!R11C2
8 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.35 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.35mm | kg | 3.15 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C7
9 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.40 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.40mm | kg | 3.72 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C7
10 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.42 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.42mm | kg | 3.91 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C7
11 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.47 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.47mm | kg | 4.38 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C7
12 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.50mm | kg | 4.66 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C7
13 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.55 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.55mm | kg | 5.13 kg/m2 | Vat tu tôn!R10C7
14 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.58 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.58mm | kg | 5.41 kg/m2 | Vat tu tôn!R11C7
15 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.60 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.60mm | kg | 5.6 kg/m2 | Vat tu tôn!R12C7
16 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.64 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.64mm | kg | 5.98 kg/m2 | Vat tu tôn!R13C7
17 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.70 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.70mm | kg | 6.54 kg/m2 | Vat tu tôn!R14C7
18 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.75 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.75mm | kg | 7.02 kg/m2 | Vat tu tôn!R15C7
19 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.95 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 0.95mm | kg | 8.9 kg/m2 | Vat tu tôn!R16C7
20 | MAT-STEEL-VNSTEEL-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 1.15mm | kg | 10.78 kg/m2 | Vat tu tôn!R17C7
21 | MAT-STEEL-VNSTEEL-1.20 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN THĂNG LONG VNSTEEL 1.20mm | kg | 11.25 kg/m2 | Vat tu tôn!R18C7
22 | MAT-STEEL-PN-0.48 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 0.48mm | kg | 3.768 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C14
23 | MAT-STEEL-PN-0.58 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 0.58mm | kg | 4.553 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C14
24 | MAT-STEEL-PN-0.75 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 0.75mm | kg | 5.887 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C14
25 | MAT-STEEL-PN-0.95 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 0.95mm | kg | 7.457 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C14
26 | MAT-STEEL-PN-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.15mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C14
27 | MAT-STEEL-PN-1.38 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.38mm | kg | 10.833 kg/m2 | Vat tu tôn!R10C14
28 | MAT-STEEL-PN-1.48 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN PHƯƠNG NAM 1.48mm | kg | 11.618 kg/m2 | Vat tu tôn!R11C14
29 | MAT-STEEL-HOASEN-0.48 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.48mm | kg | 3.768 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C19
30 | MAT-STEEL-HOASEN-0.58 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.58mm | kg | 4.553 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C19
31 | MAT-STEEL-HOASEN-0.75 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.75mm | kg | 5.887 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C19
32 | MAT-STEEL-HOASEN-0.95 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.95mm | kg | 7.457 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C19
33 | MAT-STEEL-HOASEN-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 1.15mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C19
34 | MAT-STEEL-HOASEN-1.50 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 1.50mm | kg | 11.775 kg/m2 | Vat tu tôn!R10C19
35 | MAT-STEEL-HOASEN-0.58 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.58mm | kg | 4.553 kg/m2 | Vat tu tôn!R15C19
36 | MAT-STEEL-HOASEN-0.75 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.75mm | kg | 5.887 kg/m2 | Vat tu tôn!R16C19
37 | MAT-STEEL-HOASEN-0.95 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 0.95mm | kg | 7.457 kg/m2 | Vat tu tôn!R17C19
38 | MAT-STEEL-HOASEN-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN HOA SEN 1.15mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R18C19
39 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.47 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 0.47mm | kg | 3.689 kg/m2 | Vat tu tôn!R5C24
40 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.57 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 0.57mm | kg | 4.474 kg/m2 | Vat tu tôn!R6C24
41 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.77 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 0.77mm | kg | 6.045 kg/m2 | Vat tu tôn!R7C24
42 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.95 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 0.95mm | kg | 7.457 kg/m2 | Vat tu tôn!R8C24
43 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-1.15 | TÔN_CUỘN_MẠ_KẼM | TÔN BLUESCOPE 1.15mm | kg | 9.027 kg/m2 | Vat tu tôn!R9C24
44 | MAT-INOX-SUS304-0-5 | INOX | Inox Sus304-0.5 | kg |  | Vat tu tôn!R5C29
45 | MAT-INOX-SUS304-0-6 | INOX | Inox Sus304-0.6 | kg |  | Vat tu tôn!R6C29
46 | MAT-INOX-SUS304-0-7 | INOX | Inox Sus304-0.7 | kg |  | Vat tu tôn!R7C29
47 | MAT-INOX-SUS304-0-8 | INOX | Inox Sus304-0.8 | kg |  | Vat tu tôn!R8C29
48 | MAT-INOX-SUS304-0-9 | INOX | Inox Sus304-0.9 | kg |  | Vat tu tôn!R9C29
49 | MAT-INOX-SUS304-1-0 | INOX | Inox Sus304-1,0 | kg |  | Vat tu tôn!R10C29
50 | MAT-INOX-SUS304-1-2 | INOX | Inox Sus304-1,2 | kg |  | Vat tu tôn!R11C29
51 | MAT-INOX-SUS430-0-5 | INOX | Inox Sus430-0.5 | kg |  | Vat tu tôn!R12C29
52 | MAT-INOX-SUS430-0-6 | INOX | Inox Sus430-0.6 | kg |  | Vat tu tôn!R13C29
53 | MAT-INOX-SUS430-0-7 | INOX | Inox Sus430-0.7 | kg |  | Vat tu tôn!R14C29
54 | MAT-INOX-SUS430-0-8 | INOX | Inox Sus430-0.8 | kg |  | Vat tu tôn!R15C29
55 | MAT-INOX-SUS430-0-9 | INOX | Inox Sus430-0.9 | kg |  | Vat tu tôn!R16C29
56 | MAT-INOX-SUS430-1-0 | INOX | Inox Sus430-1,0 | kg |  | Vat tu tôn!R17C29
57 | MAT-INOX-SUS430-1-1 | INOX | Inox Sus430-1,1 | kg |  | Vat tu tôn!R18C29
58 | MAT-INOX-SUS430-1-2 | INOX | Inox Sus430-1,2 | kg |  | Vat tu tôn!R19C29
59 | MAT-INOX-SUS201-0-4 | INOX | Inox Sus201-0.4 | kg |  | Vat tu tôn!R20C29
60 | MAT-INOX-SUS201-0-5 | INOX | Inox Sus201-0.5 | kg |  | Vat tu tôn!R21C29
61 | MAT-INOX-SUS201-0-6 | INOX | Inox Sus201-0.6 | kg |  | Vat tu tôn!R22C29
62 | MAT-INOX-SUS201-0-7 | INOX | Inox Sus201-0.7 | kg |  | Vat tu tôn!R23C29
63 | MAT-INOX-SUS201-0-8 | INOX | Inox Sus201-0.8 | kg |  | Vat tu tôn!R24C29
64 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | Trục Sus 201 D10 | m |  | Vat tu tôn!R5C33
65 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D12 | PHỤ_KIỆN_VAN | Trục Sus 201 D12 | m |  | Vat tu tôn!R6C33
66 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D14 | PHỤ_KIỆN_VAN | Trục Sus 201 D14 | m |  | Vat tu tôn!R7C33
67 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | PHỤ_KIỆN_VAN | Bạc đồng D10 | Đôi |  | Vat tu tôn!R8C33
68 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D12 | PHỤ_KIỆN_VAN | Bạc đồng D12 | Đôi |  | Vat tu tôn!R9C33
69 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D14 | PHỤ_KIỆN_VAN | Bạc đồng D14 | Đôi |  | Vat tu tôn!R10C33
70 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-1-1M2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt 1 >1m2 | Cái |  | Vat tu tôn!R11C33
71 | MAT-DAMPER-GIANG-TAY-GAT-1 | PHỤ_KIỆN_VAN | Giằng tay gạt 1 | Cái |  | Vat tu tôn!R12C33
72 | MAT-DAMPER-GIANG-TAY-GAT-2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Giằng tay gạt 2 | Cái |  | Vat tu tôn!R13C33
73 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-1-400X400 | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì 1 <400x400 | Cái |  | Vat tu tôn!R14C33
74 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-2-400X400 | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì 2>400x400 | Cái |  | Vat tu tôn!R15C33
75 | MAT-DAMPER-TRUC-VIT-1 | PHỤ_KIỆN_VAN | Trục vít 1 | Cái |  | Vat tu tôn!R16C33
76 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-8 | PHỤ_KIỆN_VAN | Bạc đồng 8 | cặp |  | Vat tu tôn!R18C33
77 | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | PHỤ_KIỆN_VAN | Bánh răng van nhôm | Bộ |  | Vat tu tôn!R19C33
78 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-NHUA-1M2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay van nhựa >1m2 | Bộ |  | Vat tu tôn!R20C33
79 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-INOX-1M2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay van Inox >1m2 | Bộ |  | Vat tu tôn!R21C33
80 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-NHOM | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay van nhôm | Bộ |  | Vat tu tôn!R22C33
81 | MAT-DAMPER-GIOANG-CAO-SU-VAN-NHOM | PHỤ_KIỆN_VAN | Gioăng cao su van nhôm | M |  | Vat tu tôn!R23C33
82 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt nhỏ | Bộ |  | Vat tu tôn!R24C33
83 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-TRUNG-BINH | PHỤ_KIỆN_VAN | Tay gạt trung bình | Bộ |  | Vat tu tôn!R25C33
84 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-300X300 | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor NENUTEC - THỤY SỸ <300x300 | cái |  | Vat tu tôn!R26C33
85 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-300X300 | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >300x300 | cái |  | Vat tu tôn!R27C33
86 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-1M2 | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >1m2 | cái |  | Vat tu tôn!R28C33
87 | MAT-DAMPER-MOTOR-VAN-DAP-LUA-CAM-BIEN | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor van dập lửa + cảm biến | Cái |  | Vat tu tôn!R29C33
88 | MAT-DAMPER-MOTOR-VAN-AP-SUAT | PHỤ_KIỆN_VAN | Motor van áp suất | Cái |  | Vat tu tôn!R30C33
89 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-TRUNG-QUOC | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì Trung Quốc | Cái |  | Vat tu tôn!R31C33
90 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì USA -1 (<400x400) | Cái |  | Vat tu tôn!R32C33
91 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | PHỤ_KIỆN_VAN | Cầu chì USA-2 (>400x400) | Cái |  | Vat tu tôn!R33C33
92 | MAT-FLANGE-L-30X30X2-CT38-L-6-M | THÉP_BÍCH_GÓC | L 30x30x2 CT38 L = 6 m | m |  | Vat tu tôn!R13C37
93 | MAT-FLANGE-L-30X30X3-CT38-L-6-M | THÉP_BÍCH_GÓC | L 30x30x3 CT38 L = 6 m | m |  | Vat tu tôn!R14C37
94 | MAT-FLANGE-L-40X40X4-CT39-L-6-M | THÉP_BÍCH_GÓC | L 40x40x4 CT39 L = 6 m | m |  | Vat tu tôn!R15C37
95 | MAT-FLANGE-L-50X50X4-CT40-L-6-M | THÉP_BÍCH_GÓC | L 50x50x4 CT40 L = 6 m | m |  | Vat tu tôn!R16C37
96 | MAT-INSUL-LUOI-NHUA | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Lưới nhựa | m2 |  | Vat tu tôn!R5C41
97 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-300X300 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor NENUTEC - THỤY SỸ <300x300 | cái |  | Vat tu tôn!R6C41
98 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-300X300 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >300x300 | cái |  | Vat tu tôn!R7C41
99 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-1M2 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor NENUTEC - THỤY SỸ >1m2 | cái |  | Vat tu tôn!R8C41
100 | MAT-INSUL-MOTOR-VAN-DAP-LUA-CAM-BIEN | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor van dập lửa + cảm biến | m2 |  | Vat tu tôn!R9C41
101 | MAT-INSUL-MOTOR-VAN-AP-SUAT | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Motor van áp suất | m2 |  | Vat tu tôn!R10C41
102 | MAT-ALU-NAN-BD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN BD | kg | 0.058 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R3C2
103 | MAT-ALU-NAN-T | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN T | kg | 0.078 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R4C2
104 | MAT-ALU-KHUNG-BD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG BD | kg | 0.2 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R5C2
105 | MAT-ALU-KHUNG-BD-Z-MONG | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG BD+ Z MỎNG | kg | 0.173 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R6C2
106 | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN Z DÀY | kg | 0.217 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R7C2
107 | MAT-ALU-NAN-Z-MONG | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN Z MỎNG | kg | 0.16 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R8C2
108 | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG Z+2 LỚP | kg | 0.227 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R9C2
109 | MAT-ALU-NAN-OBD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN OBD | kg | 0.11 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R10C2
110 | MAT-ALU-KHUNG-OBD | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG OBD | kg | 0.158 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R11C2
111 | MAT-ALU-NAN-BD-EUS02 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN BD EUS 02 | kg | 0.071 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R14C2
112 | MAT-ALU-KHUNG-BD-EUS01 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG BD EUS 01 | kg | 0.206 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R15C2
113 | MAT-ALU-NAN-Z-EUS05 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN Z EUS 05 | kg | 0.162 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R16C2
114 | MAT-ALU-KHUNG-Z-EUS03 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG Z EUS 03 | kg | 0.247 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R17C2
115 | MAT-ALU-NAN-OBD-EUS20 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình NAN OBD EUS 20 | kg | 0.094 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R18C2
116 | MAT-ALU-KHUNG-OBD-EUS10 | NHÔM_ĐỊNH_HÌNH | Nhôm định hình KHUNG OBD EUS 10 | kg | 0.141 kg/m | BG Cửa (rút gọn)!R19C2
117 | MAT-PAINT-POWDER | SƠN_TĨNH_ĐIỆN | Sơn tĩnh điện tiêu chuẩn Polyester | m2 |  | BG Cửa (rút gọn)!R32C21
118 | MAT-DOOR-ACCESSORY | PHỤ_KIỆN_CỬA | Phụ kiện lắp ghép / Ke góc cửa gió | Bộ |  | BG Cửa (rút gọn)!R34C20
119 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-05 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACA 2-05 ( 220VAC, On/Off ) | Cái |  | VT van!R16C3
120 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-10 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACA 2-10 ( 220VAC, On/Off ) | Cái |  | VT van!R17C3
121 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-20 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACA 2-20 ( 220VAC, On/Off ) | Cái |  | VT van!R18C3
122 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-40 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACA 2-40 ( 220VAC, On/Off ) | Cái |  | VT van!R19C3
123 | MAT-ACTUATOR-NTC-831 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NTC 831 | Cái |  | VT van!R21C3
124 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-2-05 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACM 1.2-05 ( Modulating ) | Cái |  | VT van!R23C3
125 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-10 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACM 1.1-10 ( Modulating ) | Cái |  | VT van!R24C3
126 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-20 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACM 1.1-20 ( Modulating ) | Cái |  | VT van!R25C3
127 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-40 | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NACM 1.1-40 ( Modulating ) | Cái |  | VT van!R26C3
128 | MAT-ACTUATOR-MODEL-NPG-1-DIEU-KHI | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NPG-1 ( Điều khiển cửa gió theo % đóng mở ) | Cái |  | VT van!R28C3
129 | MAT-ACTUATOR-MODEL-NTC-843-DIEU-K | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: NTC-843 ( Điều khiển cửa gió theo nhiệt độ phòng ) | Cái |  | VT van!R29C3
130 | MAT-ACTUATOR-SAFA-1-05S | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | SAFA - 1 - 05S ( 24VAC/DC ) - Không có cảm biến | Cái |  | VT van!R31C3
131 | MAT-ACTUATOR-SAFA-1-08S | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | SAFA - 1 - 08S ( 24VAC/DC ) - Không có cảm biến | Cái |  | VT van!R32C3
132 | MAT-ACTUATOR-SAFA-2-05S | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | SAFA - 2 - 05S ( 220VAC ) - Không có cảm biến | Cái |  | VT van!R33C3
133 | MAT-ACTUATOR-SAFA-2-08S | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | SAFA - 2 - 08S ( 220VAC ) - Không có cảm biến | Cái |  | VT van!R34C3
134 | MAT-ACTUATOR-CAM-BIEN-NHIET-BANG- | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Cảm biến nhiệt bằng điện gắn với Motor dùng cho fire damper | Cái |  | VT van!R35C3
135 | MAT-ACTUATOR-MODEL-B | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: B (165ºF) ( Loại nhỏ ) | Cái |  | VT van!R37C3
136 | MAT-ACTUATOR-MODEL-A | ĐỘNG_CƠ_VÀ_CẢM_BIẾN | Model: A (165ºF) ( Loại lớn ) | Cái |  | VT van!R38C3
137 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-12 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T12 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 30m. Tổng 36m2/cuộn. Tỷ trọng 12kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R12C2
138 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-BAC-T12-13 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh có bạc T12 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 30m. Tổng 36m2/cuộn. Tỷ trọng 12kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R13C2
139 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-14 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T24 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 20m. Tổng 24m2/cuộn. Tỷ trọng 24kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R14C2
140 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-BAC-T24-15 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh có bạc T24 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 20m. Tổng 24m2/cuộn. Tỷ trọng 24kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R15C2
141 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-16 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh không mặt bạc T32 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 15m. Tổng 18m2/cuộn. Tỷ trọng 32kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R16C2
142 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-MAT-BAC-17 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông thuỷ tinh có mặt bạc T32 D50 - Chiều dày 50mm, khổ rộng 1,2m dài 15m. Tổng 18m2/cuộn. Tỷ trọng 32kg/m3 | m2 |  | VT tiêu âm!R17C2
143 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-TAM-T40-19 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng tấm T40 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 40kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R19C2
144 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-TAM-T50-20 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng tấm T50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 50kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R20C2
145 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T60-D50-21 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng T60 D50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 60kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R21C2
146 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T80-D50-22 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng T80 D50 - Kích thước tấm: 50 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 06 tấm, tỷ trọng 80kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R22C2
147 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T100-D50-23 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông khoáng T100 D50 - Kích thước tấm: 100 x 600 x 1200mm - 1 Kiện gồm 03 tấm, tỷ trọng 100kg/m3 | kiện |  | VT tiêu âm!R23C2
148 | MAT-INSUL-BONG-GOM-BAO-610-X7200-X-25 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm bao 610 x7200 x 25mm - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1000 độ | bao |  | VT tiêu âm!R25C2
149 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-26 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T96 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1260 độ . 6P | hộp |  | VT tiêu âm!R26C2
150 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-27 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T128 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1260 độ . 8P | hộp |  | VT tiêu âm!R27C2
151 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-28 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm hộp 610 x7200 x 25mm T128 - Bông gốm dạng bao dài 7,2m, rộng 0,61 dày 25mm , chịu nhiệt 1430 độ | hộp |  | VT tiêu âm!R28C2
152 | MAT-INSUL-BONG-GOM-DANG-TAM-600-X-9-29 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm dạng tấm 600 x 900 T340 - Hộp D25 = 4 tấm - Hộp D50 = 2 tấm | hộp |  | VT tiêu âm!R29C2
153 | MAT-INSUL-BONG-GOM-DANG-ROI-30 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Bông gốm dạng rời | hộp |  | VT tiêu âm!R30C2
154 | MAT-INSUL-MUT-TRUNG-3CM-KICH-THUOC-32 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Mút trứng 3cm , kích thước tấm 1,6 x 2m | tấm |  | VT tiêu âm!R32C2
155 | MAT-INSUL-MUT-TRUNG-5CM-KICH-THUOC-33 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Mút trứng 5cm , kích thước tấm 1,6 x 2m | tấm |  | VT tiêu âm!R33C2
156 | MAT-INSUL-MUT-GAI-5CM-KICH-THUOC-TA-34 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Mút gai 5cm , kích thước tấm 1 x 1m | tấm |  | VT tiêu âm!R34C2
157 | MAT-INSUL-XOP-XPS-DAY-25MM-KICH-THU-35 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Xốp XPS . Dày 25mm kích thước tấm 600 x 1800 | m2 |  | VT tiêu âm!R35C2
158 | MAT-INSUL-VAI-THUY-TINH-36 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Vải thủy tinh | kg |  | VT tiêu âm!R36C2
159 | MAT-INSUL-TON-LO-D6-38 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Tôn lỗ D6 | tấm |  | VT tiêu âm!R38C2
160 | MAT-INSUL-TON-LO-D10-40 | VẬT_LIỆU_TIÊU_ÂM | Tôn lỗ D10 | tấm |  | VT tiêu âm!R40C2

## 06_BANG_GIA_VAT_TU_AP_DUNG
STT | MAT_ID | ĐƠN GIÁ GỐC (VNĐ)
1 | MAT-STEEL-DONGBU-0.50 | 26000
2 | MAT-STEEL-DONGBU-0.60 | 26000
3 | MAT-STEEL-DONGBU-0.80 | 26000
4 | MAT-STEEL-DONGBU-1.00 | 26000
5 | MAT-STEEL-DONGBU-1.20 | 26000
6 | MAT-STEEL-DONGBU-1.50 | 26000
7 | MAT-STEEL-DONGBU-2.00 | 26000
8 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.35 | 23800
9 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.40 | 23550
10 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.42 | 23400
11 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.47 | 23200
12 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.50 | 23200
13 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.55 | 23000
14 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.58 | 23000
15 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.60 | 22850
16 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.64 | 22800
17 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.70 | 22700
18 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.75 | 22600
19 | MAT-STEEL-VNSTEEL-0.95 | 22500
20 | MAT-STEEL-VNSTEEL-1.15 | 22400
21 | MAT-STEEL-VNSTEEL-1.20 | 22400
22 | MAT-STEEL-PN-0.48 | 23664.19
23 | MAT-STEEL-PN-0.58 | 21597.48
24 | MAT-STEEL-PN-0.75 | 21941
25 | MAT-STEEL-PN-0.95 | 20897.59
26 | MAT-STEEL-PN-1.15 | 20586.39
27 | MAT-STEEL-PN-1.38 | 21923.75
28 | MAT-STEEL-PN-1.48 | 20442.42
29 | MAT-STEEL-HOASEN-0.48 | 22115.98
30 | MAT-STEEL-HOASEN-0.58 | 20865.36
31 | MAT-STEEL-HOASEN-0.75 | 20460.34
32 | MAT-STEEL-HOASEN-0.95 | 20003.58
33 | MAT-STEEL-HOASEN-1.15 | 19764.78
34 | MAT-STEEL-HOASEN-1.50 | 18966.74
35 | MAT-STEEL-HOASEN-0.58 | 20865.36
36 | MAT-STEEL-HOASEN-0.75 | 20460.34
37 | MAT-STEEL-HOASEN-0.95 | 20003.58
38 | MAT-STEEL-HOASEN-1.15 | 19764.78
39 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.47 | 19714.63
40 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.57 | 20319.42
41 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.77 | 19926.31
42 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-0.95 | 20013.74
43 | MAT-STEEL-BLUESCOPE-1.15 | 19973.75
44 | MAT-INOX-SUS304-0-5 | 78000
45 | MAT-INOX-SUS304-0-6 | 78000
46 | MAT-INOX-SUS304-0-7 | 78000
47 | MAT-INOX-SUS304-0-8 | 78000
48 | MAT-INOX-SUS304-0-9 | 78000
49 | MAT-INOX-SUS304-1-0 | 78000
50 | MAT-INOX-SUS304-1-2 | 78000
51 | MAT-INOX-SUS430-0-5 | 45000
52 | MAT-INOX-SUS430-0-6 | 45000
53 | MAT-INOX-SUS430-0-7 | 45000
54 | MAT-INOX-SUS430-0-8 | 45000
55 | MAT-INOX-SUS430-0-9 | 45000
56 | MAT-INOX-SUS430-1-0 | 45000
57 | MAT-INOX-SUS430-1-1 | 45000
58 | MAT-INOX-SUS430-1-2 | 45000
59 | MAT-INOX-SUS201-0-4 | 48000
60 | MAT-INOX-SUS201-0-5 | 48000
61 | MAT-INOX-SUS201-0-6 | 48000
62 | MAT-INOX-SUS201-0-7 | 48000
63 | MAT-INOX-SUS201-0-8 | 48000
64 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D10 | 50000
65 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D12 | 72000
66 | MAT-DAMPER-TRUC-SUS-201-D14 | 98000
67 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D10 | 6000
68 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D12 | 8000
69 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-D14 | 10000
70 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-1-1M2 | 100000
71 | MAT-DAMPER-GIANG-TAY-GAT-1 | 20000
72 | MAT-DAMPER-GIANG-TAY-GAT-2 | 25000
73 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-1-400X400 | 220000
74 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-2-400X400 | 300000
75 | MAT-DAMPER-TRUC-VIT-1 | 100000
76 | MAT-DAMPER-BAC-DONG-8 | 4000
77 | MAT-DAMPER-BANH-RANG-VAN-NHOM | 35000
78 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-NHUA-1M2 | 165000
79 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-INOX-1M2 | 195000
80 | MAT-DAMPER-TAY-VAN-NHOM | 260000
81 | MAT-DAMPER-GIOANG-CAO-SU-VAN-NHOM | 6500
82 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-NHO | 50000
83 | MAT-DAMPER-TAY-GAT-TRUNG-BINH | 75000
84 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-300X300 | 1750000
85 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-300X300 | 1950000
86 | MAT-DAMPER-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-1M2 | 2200000
87 | MAT-DAMPER-MOTOR-VAN-DAP-LUA-CAM-BIEN | 4200000
88 | MAT-DAMPER-MOTOR-VAN-AP-SUAT | 4200000
89 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-TRUNG-QUOC | 65000
90 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-1-400X400 | 105000
91 | MAT-DAMPER-CAU-CHI-USA-2-400X400 | 126000
92 | MAT-FLANGE-L-30X30X2-CT38-L-6-M | 30000
93 | MAT-FLANGE-L-30X30X3-CT38-L-6-M | 35000
94 | MAT-FLANGE-L-40X40X4-CT39-L-6-M | 45000
95 | MAT-FLANGE-L-50X50X4-CT40-L-6-M | 55000
96 | MAT-INSUL-LUOI-NHUA | 25000
97 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-300X300 | 1750000
98 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-300X300 | 1950000
99 | MAT-INSUL-MOTOR-NENUTEC-THUY-SY-1M2 | 2200000
100 | MAT-INSUL-MOTOR-VAN-DAP-LUA-CAM-BIEN | 4200000
101 | MAT-INSUL-MOTOR-VAN-AP-SUAT | 4200000
102 | MAT-ALU-NAN-BD | 126000
103 | MAT-ALU-NAN-T | 126000
104 | MAT-ALU-KHUNG-BD | 126000
105 | MAT-ALU-KHUNG-BD-Z-MONG | 126000
106 | MAT-ALU-NAN-Z-DAY | 126000
107 | MAT-ALU-NAN-Z-MONG | 126000
108 | MAT-ALU-KHUNG-Z-2-LOP | 126000
109 | MAT-ALU-NAN-OBD | 133000
110 | MAT-ALU-KHUNG-OBD | 133000
111 | MAT-ALU-NAN-BD-EUS02 | 120000
112 | MAT-ALU-KHUNG-BD-EUS01 | 120000
113 | MAT-ALU-NAN-Z-EUS05 | 120000
114 | MAT-ALU-KHUNG-Z-EUS03 | 120000
115 | MAT-ALU-NAN-OBD-EUS20 | 130000
116 | MAT-ALU-KHUNG-OBD-EUS10 | 130000
117 | MAT-PAINT-POWDER | 75000
118 | MAT-DOOR-ACCESSORY | 15000
119 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-05 | 1250000
120 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-10 | 1732500
121 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-20 | 2016000
122 | MAT-ACTUATOR-NACA-2-40 | 3549000
123 | MAT-ACTUATOR-NTC-831 | 800000
124 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-2-05 | 1785000
125 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-10 | 2226000
126 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-20 | 3087000
127 | MAT-ACTUATOR-NACM-1-1-40 | 4515000
128 | MAT-ACTUATOR-MODEL-NPG-1-DIEU-KHI | 1260000
129 | MAT-ACTUATOR-MODEL-NTC-843-DIEU-K | 1512000
130 | MAT-ACTUATOR-SAFA-1-05S | 3108000
131 | MAT-ACTUATOR-SAFA-1-08S | 3507000
132 | MAT-ACTUATOR-SAFA-2-05S | 3255000
133 | MAT-ACTUATOR-SAFA-2-08S | 3696000
134 | MAT-ACTUATOR-CAM-BIEN-NHIET-BANG- | 300000
135 | MAT-ACTUATOR-MODEL-B | 70000
136 | MAT-ACTUATOR-MODEL-A | 80000
137 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-12 | 13000
138 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-BAC-T12-13 | 18500
139 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-14 | 24000
140 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-BAC-T24-15 | 28000
141 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-KHONG-MAT-16 | 32000
142 | MAT-INSUL-BONG-THUY-TINH-CO-MAT-BAC-17 | 37000
143 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-TAM-T40-19 | 215000
144 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-TAM-T50-20 | 240000
145 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T60-D50-21 | 260000
146 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T80-D50-22 | 340000
147 | MAT-INSUL-BONG-KHOANG-T100-D50-23 | 378000
148 | MAT-INSUL-BONG-GOM-BAO-610-X7200-X-25 | 280000
149 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-26 | 360000
150 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-27 | 465000
151 | MAT-INSUL-BONG-GOM-HOP-610-X7200-X-28 | 970000
152 | MAT-INSUL-BONG-GOM-DANG-TAM-600-X-9-29 | 720000
153 | MAT-INSUL-BONG-GOM-DANG-ROI-30 | 370000
154 | MAT-INSUL-MUT-TRUNG-3CM-KICH-THUOC-32 | 260000
155 | MAT-INSUL-MUT-TRUNG-5CM-KICH-THUOC-33 | 360000
156 | MAT-INSUL-MUT-GAI-5CM-KICH-THUOC-TA-34 | 330000
157 | MAT-INSUL-XOP-XPS-DAY-25MM-KICH-THU-35 | 72000
158 | MAT-INSUL-VAI-THUY-TINH-36 | 85000
159 | MAT-INSUL-TON-LO-D6-38 | 130000
160 | MAT-INSUL-TON-LO-D10-40 | 130000