## BẢNG BÁO GIÁ TIÊU CHUẨN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SLAND
VPGD: SỐ 49, Ngõ 1295 Giải Phóng, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội
Nhà máy: Thôn Nhân Hiền - xã Thường Tín - TP Hà Nội
Hotline: 082 5577 999
BẢNG BÁO GIÁ (BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ HVAC (TIÊU CHUẨN BOQ))
Khách hàng : | [11 empty] | Số hiệu
Địa chỉ : | [11 empty] | PT Kinh doanh
Người nhận : | [11 empty] | Điện thoại
Email: |  | Số điện thoại : | [9 empty] | Dự án
STT | Danh mục sản phẩm | Model | Thương hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Modul | L | Độ dày (mm) | Unit Đơn vị | Q'ty Số lượng | Đơn Giá (VNĐ) | Total price Thành tiền | Remarks Ghi chú
|  |  |  | A1 | A2 | B1 | B2
|  |  |  | Face size |  | Neck size
THÔNG GIÓ SỰ CỐ (TĂNG ÁP, HÚT KHÓI …)
HỆ THỐNG TĂNG ÁP THANG BỘ TẦNG HẦM
1 | Thiết bị
| Quạt trục Lưu lượng: 31000 m3/h Cột áp: 600 Pa | [9 empty] | Bộ | 1
| Quạt trục Lưu lượng: 30500 m3/h Cột áp: 600 Pa | [9 empty] | Bộ | 1
| Quạt trục Lưu lượng: 30000 m3/h Cột áp: 600 Pa | [9 empty] | Bộ | 1
| Quạt trục Lưu lượng: 29500 m3/h Cột áp: 600 Pa | [9 empty] | Bộ | 1
2 | Bạt nối mềm đầu quạt
| Nối mềm đầu quạt, kích thước tạm tính D1000 | [9 empty] | Bộ | 8
3 | Ống gió
| Ống gió kích thước 1600x450 | [9 empty] | m | 25
| Ống gió kích thước 1600x450 EI60 | [9 empty] | m | 49
| Ống gió kích thước 850x450 EI60 | [9 empty] | m | 166
4 | Phụ kiện ống gió | [9 empty] | Lô | 1
5 | Cửa gió
| Cửa gió 1 lớp nan bầu dục, kích thước 1200x800 kèm van OBD | SDG+O | SWIND | 1200 | 800 | 1150 | 750 |  |  |  | Bộ | 9 | 1319000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
6 | Van gió
| Van xả áp, kích thước 1000x350 mm | PRD | SWIND | 1000 | 350 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 9 | 1051100 |  | Van xả áp đối trọng tôn mạ kẽm
| Van chặn lửa dùng động cơ MFD EI60, KT: 1600x450mm | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1600 | 450 | 800 | 450 | 2 | 200 | 1.15 | Bộ | 4 | 14298340 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
| Van chặn lửa dùng động cơ MFD EI60, KT: 850x450mm | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 850 | 450 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 9 | 7305368 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
| Van 1 chiều NRD, kích thước 1600x450 mm | NRD | SWIND | 1600 | 450 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 4 | 1262500 |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
7 | Giá treo, bệ đỡ
| Giá treo ống gió | [9 empty] | Lô | 1
| Giá treo quạt trục | [9 empty] | Bộ | 4
8 | Vật tư phụ
| Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 1
HỆ THỐNG CẤP NGUỒN THÔNG GIÓ SỰ CỐ
| Tủ điện TĐ-H-QSC | [9 empty] | Tủ | 4
| Cáp điện 2x[CU/Mica/XLPE/FR-PVC(3x6)]+PVC(1x6)E | [9 empty] | m | 200
| Cáp điện [CU/Mica/XLPE/FR-PVC(3x16)]+PVC(1x16)E | [9 empty] | m | 80
| Cáp điện [CU/Mica/XLPE/FR-PVC(3x10)]+PVC(1x10)E | [9 empty] | m | 260
| Cáp điện CU/Mica/XLPE/FR-PVC(2x2.5) | [9 empty] | m | 500
| Cáp điện CU/Mica/XLPE/FR-PVC(2x1.5) | [9 empty] | m | 500
| Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 1
PHẦN CHUNG
PHẦN NGẦM
HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TẦNG HẦM
1 | Thiết bị
| Quạt hướng trục Lưu lượng: 18000/27000 m3/h Cột áp: 400/900 Pa Chịu nhiệt độ 300oC trong 2h | [9 empty] | Bộ | 2
| Quạt hướng trục Lưu lượng: 25000/38000 m3/h Cột áp: 400/900 Pa Chịu nhiệt độ 300oC trong 2h | [9 empty] | Bộ | 2
| Quạt hướng trục Lưu lượng: 22000/33000 m3/h Cột áp: 400/900 Pa Chịu nhiệt độ 300oC trong 2h | [9 empty] | Bộ | 4
| Quạt hướng trục Lưu lượng: 25000m3/h Cột áp: 300 Pa | [9 empty] | Bộ | 2
| Quạt hướng trục Lưu lượng: 35000m3/h Cột áp: 300 Pa | [9 empty] | Bộ | 2
| Quạt hướng trục Lưu lượng: 30000m3/h Cột áp: 300 Pa | [9 empty] | Bộ | 4
2 | Bạt nối mềm đầu quạt
| Nối mềm chống cháy đầu quạt, kích thước tạm tính D1250 | [9 empty] | Bộ | 16
| Nối mềm đầu quạt, kích thước tạm tính D1000 | [9 empty] | Bộ | 16
3 | Ống gió
| Ống gió tiêu âm kích thước 2000x450 | [9 empty] | m | 11
| Ống gió tiêu âm kích thước 1700x450 | [9 empty] | m | 21
| Ống gió tiêu âm kích thước 1750x650 | [9 empty] | m | 25
| Ống gió tiêu âm kích thước 1350x450 | [9 empty] | m | 11
| Ống gió kích thước 2000x450 EI60 | [9 empty] | m | 21
| Ống gió kích thước 1700x450 EI60 | [9 empty] | m | 131
| Ống gió kích thước 1350x450 EI60 | [9 empty] | m | 43
| Ống gió kích thước 1200x450 EI60 | [9 empty] | m | 139
| Ống gió kích thước 700x450 EI60 | [9 empty] | m | 357
4 | Phụ kiện ống gió | [10 empty] | 1
5 | Cửa gió
| Cửa gió nan 1 lớp, kích thước 5000x700mm | WL | SWIND | 5000 | 700 | 4950 | 650 |  |  |  | Bộ | 1 | 4097000 |  | Louver nan Z ngoài trời
| Cửa gió nan 1 lớp, kích thước 6000x700mm | WL | SWIND | 6000 | 700 | 5950 | 650 |  |  |  | Bộ | 2 | 4905000 |  | Louver nan Z ngoài trời
| Cửa gió nan 1 lớp, kích thước 6500x700mm | WL | SWIND | 6500 | 700 | 6450 | 650 |  |  |  | Bộ | 1 | 5309000 |  | Louver nan Z ngoài trời
| Cửa gió nan 1 lớp kèm van OBD, kích thước 1000x500mm | SDG+O | SWIND | 1000 | 500 | 950 | 450 |  |  |  | Bộ | 72 | 742000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD
6 | Van gió
| Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 2000x450 EI60 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 2000 | 450 | 1000 | 450 | 2 | 200 | 1.15 | Bộ | 2 | 15552925 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
| Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 1700x450 EI60 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1700 | 450 | 850 | 450 | 2 | 200 | 1.15 | Bộ | 4 | 14610736 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 2 modul khi sản xuất
| Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 1350x450 EI60 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 1350 | 450 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 2 | 8872349 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
| Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 5000x700 EI60 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 5000 | 700 | 1250 | 700 | 4 | 200 | 1.15 | Bộ | 1 | 40586375 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 4 modul khi sản xuất
| Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 6000x700 EI60 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 6000 | 700 | 1500 | 700 | 4 | 200 | 1.15 | Bộ | 2 | 44723650 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 4 modul khi sản xuất
| Van chặn lửa dùng động cơ MFD kích thước 6500x700 EI60 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 6500 | 700 | 1300 | 700 | 5 | 200 | 1.15 | Bộ | 1 | 51767288 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT - Chia 5 modul khi sản xuất
| Van NRD kích thước 2000x450 | NRD | SWIND | 2000 | 450 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 2 | 1457500 |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
| Van NRD kích thước 1700x450 | NRD | SWIND | 1700 | 450 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 4 | 1311250 |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
| Van NRD kích thước 1350x450 | NRD | SWIND | 1350 | 450 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 2 | 1141250 |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
| Van NRD kích thước 1700x650 | NRD | SWIND | 1700 | 650 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 8 | 1523750 |  | Van 1 chiều tôn mạ kẽm
9 | Giá treo, bệ đỡ
| Giá treo ống gió | [9 empty] | Lô | 1
| Giá treo quạt trục | [9 empty] | Bộ | 16
| Bệ đỡ quạt ly trục | [9 empty] | Bộ | 0
10 | Vật tư phụ
| Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 1
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ CÁC PHÒNG KĨ THUẬT ĐIỆN
| Điều hoà cục bộ, 1 chiều lạnh, công suất 7.1 Kw | [9 empty] | Bộ | 4
| Ống đồng D6.4, dày 0.8mm kèm bảo ôn | [9 empty] | m | 13
| Ống đồng 15.9, dày 1.0 mm kèm bảo ôn | [9 empty] | m | 13
| Ống nước ngưng uPVC D21 kèm bảo ôn | [9 empty] | m | 20
| Dây link dàn nóng và dàn lạnh 4xCu/Pvc/Pvc 1x1.5mm2 | [9 empty] | m | 16
| Giá treo cục nóng điều hoà | [9 empty] | Bộ | 4
| Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 1
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ IBS
| Điều hoà cục bộ, 1 chiều lạnh, công suất 5.0kW | [9 empty] | Bộ | 2
| Ống đồng D6.4, dày 0.8mm kèm bảo ôn | [9 empty] | m | 11
| Ống đồng D12.7, dày 0.8mm kèm bảo ôn | [9 empty] | m | 11
| Ống nước ngưng uPVC D21 kèm bảo ôn | [9 empty] | m | 20
| Dây link dàn nóng và dàn lạnh 4xCu/Pvc/Pvc 1x1.5mm2 | [9 empty] | m | 12
| Giá treo cục nóng điều hoà | [9 empty] | Bộ | 2
| Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 1
THÔNG GIÓ PHÒNG CHỨC NĂNG
HỆ THỐNG THÔNG GIÓ PHÒNG KỸ THUẬT
1 | Thiết bị
| Quạt hút gắn tường kèm van FD Lưu lượng: 900 m3/h 50Pa | [9 empty] | Bộ | 4
| Quạt hút gắn tường kèm van FD Lưu lượng: 1200 m3/h 50Pa | [9 empty] | Bộ | 5
2 | Cửa gió
| Cửa gió nan Z kèm lưới chắn côn trùng & van FD, 700x500 | WL+N + FD | SWIND | 700 | 500 | 650 | 450 |  | 200 | 1.15 | Bộ | 9 | 4352815 |  | Louver nan Z ngoài trời kèm lưới chắn côn trùng Inox 304 + Van chặn lửa cầu chì EI120 (BCTN 4761/VLXD-TBMT)
3 | Khung treo quạt gắn tường | [9 empty] | Bộ | 9
4 | Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 1
HỆ THỐNG HÚT MÙI WC, HÚT RÁC, TRỰC PCCC
1 | Thiết bị
| Quạt hút vệ sinh: - Quạt gắn trần Lưu lượng: 150 m3/h - Cột áp: 50 Pa | [9 empty] | Bộ | 0
| Quạt hút vệ sinh: - Quạt gắn trần Lưu lượng: 250 m3/h - Cột áp: 50 Pa | [9 empty] | Bộ | 0
| Quạt hút rác: - Quạt hướng trục - Lưu lượng: 3100 m3/h - Cột áp: 200 Pa | [9 empty] | Bộ | 0
2 | Bạt mềm đầu quạt | [9 empty] | Bộ | 0
3 | Ống gió
| D100 | [9 empty] | m | 0
| D150 | [9 empty] | m | 0
| 200x100 | [9 empty] | m | 0
| 300x300 | [9 empty] | m | 0
| 400x300 | [9 empty] | m | 0
4 | Phụ kiện ống gió | [9 empty] | Lô | 0
5 | Cửa gió
| Cửa gió nan thẳng kèm van gió OBD & hộp gió, 200x200 | SDG+O | SWIND | 200 | 200 | 150 | 150 |  |  |  | Bộ | 8 | 92000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
| Cửa gió nan Z kèm lưới chắn côn trùng & hộp gió, 500x200 | [9 empty] | Bộ | 0
6 | Van gió
| Van chặn lửa, FD 200x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 8 | 1035880 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
7 | Ống gió mềm
| Ống gió mềm không bảo ôn D100 | [9 empty] | m | 0
| Ống gió mềm không bảo ôn D150 | [9 empty] | m | 0
8 | Bệ đỡ quạt trục | [9 empty] | Bộ | 0
9 | Giá đỡ ống gió | [9 empty] | Lô | 0
10 | Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 0
HỆ THỐNG HÚT PHÒNG KỸ THUẬT ĐIỆN
1 | Thiết bị
| Quạt hút : - Quạt hướng trục - Lưu lượng: 1500 m3/h - Cột áp: 200 Pa | [9 empty] | Bộ | 0
2 | Bạt mềm đầu quạt | [9 empty] | Bộ | 0
3 | Ống gió
| 150X150 | [9 empty] | m | 13
| 250X200 | [9 empty] | m | 0
| 350X200 | [9 empty] | m | 0
4 | Phụ kiện ống gió | [9 empty] | Lô | 0
5 | Cửa gió
| Cửa gió nan thẳng kèm van gió OBD & hộp gió, 200x200 | SDG+O | SWIND | 200 | 200 | 150 | 150 |  |  |  | Bộ | 4 | 92000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
6 | Van gió
| Van chặn lửa, FD 150x150 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 4 | 833698 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
| Van chặn lửa, MFD 150x150 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 4 | 4533698 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
7 | Bệ đỡ quạt trục | [9 empty] | Bộ | 0
8 | Giá đỡ ống gió | [9 empty] | Lô | 0
9 | Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 0
| CHI PHÍ CHẠY KIỂM TRA VÀ CHẠY THỬ HỆ THỐNG | [9 empty] | LÔ | 0
TỔNG CỘNG (CHƯA BAO GỒM VAT):
THUẾ GTGT (VAT 8%):
TỔNG CỘNG THANH TOÁN (ĐÃ GỒM VAT 8%):