## BẢNG BÁO GIÁ TIÊU CHUẨN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SLAND
VPGD: SỐ 49, Ngõ 1295 Giải Phóng, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội
Nhà máy: Thôn Nhân Hiền - xã Thường Tín - TP Hà Nội
Hotline: 082 5577 999
BẢNG BÁO GIÁ (BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ HVAC (TIÊU CHUẨN BOQ))
Khách hàng : | [11 empty] | Số hiệu
Địa chỉ : | [11 empty] | PT Kinh doanh
Người nhận : | [11 empty] | Điện thoại
Email: |  | Số điện thoại : | [9 empty] | Dự án
STT | Danh mục sản phẩm | Model | Thương hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Modul | L | Độ dày (mm) | Unit Đơn vị | Q'ty Số lượng | Đơn Giá (VNĐ) | Total price Thành tiền | Remarks Ghi chú
|  |  |  | A1 | A2 | B1 | B2
|  |  |  | Face size |  | Neck size
IV | HỆ THỐNG CẤP NGUỒN THÔNG GIÓ
| Tủ điện TĐ-M-QTG | [9 empty] | Tủ | 2
| Cáp điện CU/PVC/PVC 3x2,5 mm2 | [9 empty] | m | 200
| Dây PVC 1x2.5 mm2 | [9 empty] | m | 200
| Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 1
PHẦN CHUNG
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ PHÒNG AN NINH, PHÒNG TRỰC PCCC VÀ VP BAN QUẢN LÝ
| Điều hoà cục bộ, 1 chiều lạnh, công suất 2.5 Kw | [9 empty] | Bộ | 2
| Ống đồng D6.4, dày 0.8mm kèm bảo ôn | [9 empty] | m | 11
| Ống đồng D9.5, dày 0.8mm kèm bảo ôn | [9 empty] | m | 11
| Ống nước ngưng uPVC D21 kèm bảo ôn | [9 empty] | m | 20
| Dây link dàn nóng và dàn lạnh 4xCu/Pvc/Pvc 1x2.5mm2 | [9 empty] | m | 12
| Giá treo cục nóng điều hoà | [9 empty] | Bộ | 2
| Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 1
HỆ THỐNG HÚT MÙI WC, HÚT RÁC, TRỰC PCCC
1 | Thiết bị
| Quạt hút vệ sinh: - Quạt gắn trần Lưu lượng: 150 m3/h - Cột áp: 50 Pa | [9 empty] | Bộ | 4
| Quạt hút vệ sinh: - Quạt gắn trần Lưu lượng: 250 m3/h - Cột áp: 50 Pa | [9 empty] | Bộ | 1
| Quạt hút rác: - Quạt hướng trục - Lưu lượng: 3100 m3/h - Cột áp: 200 Pa | [9 empty] | Bộ | 2
2 | Bạt mềm đầu quạt | [9 empty] | Bộ | 2
3 | Ống gió
| D100 | [9 empty] | m | 14
| D150 | [9 empty] | m | 3
| 300x300 | [9 empty] | m | 29
| 400x300 | [9 empty] | m | 41
4 | Phụ kiện ống gió | [9 empty] | Lô | 1
5 | Cửa gió
| Cửa gió nan thẳng kèm van gió OBD & hộp gió, 200x200 | SDG+O | SWIND | 200 | 200 | 150 | 150 |  |  |  | Bộ | 36 | 92000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
| Cửa gió nan Z kèm lưới chắn côn trùng & hộp gió, 500x200 | WL+N | SWIND | 500 | 200 | 450 | 150 |  |  |  | Bộ | 2 | 158000 |  | Louver nan Z ngoài trời kèm lưới chắn côn trùng Inox 304. Không tính box do nhà thầu tự thi công
6 | Van gió
| Van chặn lửa, FD 200x200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 36 | 1035880 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
7 | Ống gió mềm
| Ống gió mềm không bảo ôn D100 | [9 empty] | m | 7
| Ống gió mềm không bảo ôn D150 | [9 empty] | m | 2
8 | Bệ đỡ quạt trục | [9 empty] | Bộ | 2
9 | Giá đỡ ống gió | [9 empty] | Lô | 1
10 | Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 1
HỆ THỐNG HÚT PHÒNG KỸ THUẬT ĐIỆN
1 | Thiết bị
| Quạt hút : - Quạt hướng trục - Lưu lượng: 1500 m3/h - Cột áp: 200 Pa | [9 empty] | Bộ | 2
2 | Bạt mềm đầu quạt | [9 empty] | Bộ | 2
3 | Ống gió
| 150X150 | [9 empty] | m | 62
| 250X200 | [9 empty] | m | 29
| 350X200 | [9 empty] | m | 41
4 | Phụ kiện ống gió | [9 empty] | Lô | 1
5 | Cửa gió
| Cửa gió nan thẳng kèm van gió OBD & hộp gió, 200x200 | SDG+O | SWIND | 200 | 200 | 150 | 150 |  |  |  | Bộ | 18 | 92000 |  | Cửa nan bầu dục 1 lớp kèm van OBD. Không tính box do nhà thầu tự thi công
6 | Van gió
| Van chặn lửa, FD 150x150 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 18 | 833698 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
| Van chặn lửa, MFD 150x150 | SWIND-1.02-MFD-EI90 | SWIND | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Bộ | 18 | 4533698 |  | - Van chống cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 3.5Nm, 24V (Type: đóng mở nhanh) BELIMO - Model: FSLF24V US - Sản xuất theo BCTN số 4752/VLXD-TBMT
7 | Bệ đỡ quạt trục | [9 empty] | Bộ | 2
8 | Giá đỡ ống gió | [9 empty] | Lô | 1
9 | Vật tư phụ | [9 empty] | Lô | 1
| CHI PHÍ CHẠY KIỂM TRA VÀ CHẠY THỬ HỆ THỐNG | [9 empty] | LÔ | 1
TỔNG CỘNG (CHƯA BAO GỒM VAT):
THUẾ GTGT (VAT 8%):
TỔNG CỘNG THANH TOÁN (ĐÃ GỒM VAT 8%):