## BẢNG BÁO GIÁ TIÊU CHUẨN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SLAND
VPGD: SỐ 49, Ngõ 1295 Giải Phóng, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội
Nhà máy: Thôn Nhân Hiền - xã Thường Tín - TP Hà Nội
Hotline: 082 5577 999
BẢNG BÁO GIÁ (BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ HVAC (TIÊU CHUẨN BOQ))
Khách hàng : | [11 empty] | Số hiệu
Địa chỉ : | [11 empty] | PT Kinh doanh
Người nhận : | [11 empty] | Điện thoại
Email: |  | Số điện thoại : | [9 empty] | Dự án
STT | Danh mục sản phẩm | Model | Thương hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Modul | L | Độ dày (mm) | Unit Đơn vị | Q'ty Số lượng | Đơn Giá (VNĐ) | Total price Thành tiền | Remarks Ghi chú
|  |  |  | A1 | A2 | B1 | B2
|  |  |  | Face size |  | Neck size
A | THEO BOQ BAN ĐẦU
I | PHÒNG BƠM CHỮA CHÁY
I.1 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY
I.2 | HỆ THỐNG EXIT, CSSC
I.3 | MÁY THI CÔNG
II | KHỐI NHÀ A
II.1 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY
II.2 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY FM200
II.3 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY
II.4 | HỆ THỐNG EXIT, CSSC
II.5 | HỆ THỐNG HÚT KHÓI
1 | Quạt hút khói Ly tâm Q=60.000m3/h, H=700Pa | [9 empty] | cái | 2
2 | Quạt cấp bù hướng trục Q=51.000m3/h, H=350Pa | [9 empty] | cái | 2
3 | Quạt hút khói Hướng trục Q=55.000m3/h, H=700Pa | [9 empty] | cái | 1
4 | Quạt cấp bù Hướng trục Q=25.500m3/h, H=300Pa | [9 empty] | cái | 2
5 | Quạt hút khói Hướng trục Q=45.000m3/h, H=500Pa | [9 empty] | cái | 1
6 | Quạt hút khói Hướng trục Q=35.000m3/h, H=500Pa | [9 empty] | cái | 1
7 | Quạt cấp bù Hướng trục Q=30.000m3/h, H=200Pa | [9 empty] | cái | 1
8 | Quạt cấp bù Hướng trục Q=20.000m3/h, H=200Pa | [9 empty] | cái | 2
9 | Quạt tăng áp Hướng trục Q=35.000m3/h, H=500Pa | [9 empty] | cái | 3
10 | Quạt tăng áp Hướng trục Q=20.000m3/h, H=400Pa | [9 empty] | cái | 1
11 | Tủ điện cho quạt đặt tại tầng tum ( điều khiển 2 quạt 60.000m3/h, 2 quạt 51.000m3/h ) | [9 empty] | Tủ | 1
12 | Tủ điện cho quạt đặt tại tầng tum ( điều khiển 3 quạt 35.000m3/h, 1 quạt 20.000m3/h ) | [9 empty] | Tủ | 1
13 | Tủ điện cho quạt đặt tại tầng 1 ( điều khiển 1 quạt 55.000m3/h, 2 quạt 25.500m3/h ) | [9 empty] | Tủ | 1
14 | Tủ điện cho quạt đặt tại tầng 3 ( điều khiển 1 quạt 45.000m3/h, 1 quạt 35.000m3/h, 1 quạt 30.000m3/h, 2 quạt 20.000m3/h ) | [9 empty] | Tủ | 1
15 | Tủ điều khiển cưỡng bức quạt đặt phòng thường trực ( 2 quạt 60.000m3/h, 2 quạt 51.000m3/h, 3 quạt 35.000m3/h, 1 quạt 20.000m3/h, 1 quạt 55.000m3/h, 2 quạt 25.500m3/h, 1 quạt 45.000m3/h, 1 quạt 35.000m3/h, 1 quạt 30.000m3/h, 2 quạt 20.000m3/h) | [9 empty] | Tủ | 1
16 | Tủ điện cho van gió các tầng khối A | [9 empty] | Tủ | 8
17 | Tủ điều khiển cưỡng bức van khối A đặt phòng thường trực | [9 empty] | Tủ | 1
18 | Lò so chống rung quạt hút khói | [9 empty] | bộ | 64
19 | Giá đỡ quạt hút khói | [9 empty] | bộ | 8
20 | Bệ đỡ quạt hút khói | [9 empty] | bộ | 8
21 | Bọc chống cháy cho quạt 45 phút | [9 empty] | bộ | 8
22 | Nối mềm chống cháy D quạt | [9 empty] | cái | 128
23 | Van xả áp cơ cho quạt tăng áp thang máy | [9 empty] | cái | 1
24 | Van xả áp kèm động cơ điện PRD cho buồng thang bộ và buồng đệm | [9 empty] | cái | 3
25 | Cảm biến áp suất | [9 empty] | bộ | 3
26 | Dây cáp cấp nguồn chống cháy quạt 3x10mm | [9 empty] | m | 229
27 | Dây cáp cấp nguồn chống cháy quạt 3x6mm | [9 empty] | m | 522
28 | Dây cáp tiếp địa quạt hút khói 1x2,5mm | [9 empty] | m | 637
29 | Lắp đặt ống xoắn HDPE D40mm cho HT Hút khói | [9 empty] | m | 229
30 | Lắp đặt ống xoắn HDPE D32mm cho HT Hút khói | [9 empty] | m | 522
31 | Ống tôn mạ kẽm KT 500x2750mm , tôn dày 0.95mm | [9 empty] | m | 10
32 | Ống tôn mạ kẽm KT 1210x400mm , tôn dày 0.95mm | [9 empty] | m | 80
33 | Ống tôn mạ kẽm KT 1000x500mm , tôn dày 0.95mm | [9 empty] | m | 166
34 | Ống tôn mạ kẽm KT 1200x300mm , tôn dày 0.95mm | [9 empty] | m | 38
35 | Ống tôn mạ kẽm KT 1400x500mm, EI45 | [9 empty] | m | 30
36 | Ống tôn mạ kẽm KT 1200x300mm, EI45 | [9 empty] | m | 34
37 | Ống tôn mạ kẽm KT 1000x300mm, EI45 | [9 empty] | m | 49
38 | Ống tôn mạ kẽm KT 1000x300mm, EI30 | [9 empty] | m | 15
39 | Ống tôn mạ kẽm KT 800x300mm, EI45 | [9 empty] | m | 37
40 | Ống tôn mạ kẽm KT 800x300mm, EI30 | [9 empty] | m | 264
41 | Ống tôn mạ kẽm KT 600x300mm, EI45 | [9 empty] | m | 36
42 | Ống tôn mạ kẽm KT 600x300mm, EI30 | [9 empty] | m | 293
43 | Côn đầu quạt KT 1400x500/D,L=500mm, EI45 | [9 empty] | cái | 2
44 | Côn đầu quạt KT 1200x300/D,L=500mm, EI45 | [9 empty] | cái | 2
45 | Côn đầu quạt KT 1000x300/D,L=500mm, EI45 | [9 empty] | cái | 2
46 | Côn đầu quạt KT 600x300/D,L=500mm, EI30 | [9 empty] | cái | 10
47 | Côn đầu quạt KT 1000x500/D,L=500mm, Tôn dày 0.95mm | [9 empty] | cái | 10
48 | Côn đầu quạt KT 1210x400/D,L=500mm, Tôn dày 0.95mm | [9 empty] | cái | 4
49 | Côn đầu quạt KT 1200x300/D,L=500mm, Tôn dày 0.95mm | [9 empty] | cái | 2
50 | Côn thu KT 1200x300/1000x300 L500 EI45 | [9 empty] | cái | 1
51 | Côn thu KT 1000x300/800x300 L500 EI45 | [9 empty] | cái | 2
52 | Côn thu KT 1000x300/800x300 L500 EI30 | [9 empty] | cái | 14
53 | Côn thu KT 800x300/600x300 L500 EI45 | [9 empty] | cái | 3
54 | Côn thu KT 800x300/600x300 L500 EI30 | [9 empty] | cái | 26
55 | Cút KT 1210x400, R125, Tôn dày 0.95mm | [9 empty] | cái | 4
56 | Cút KT 1200x300, R125, Tôn dày 0.95mm | [9 empty] | cái | 1
57 | Cút KT 1000x500, R125, Tôn dày 0.95mm | [9 empty] | cái | 7
58 | Cút KT 1400x500, R125, EI45 | [9 empty] | cái | 1
59 | Cút KT 1200x300, R125 EI45 | [9 empty] | cái | 1
60 | Cút KT 1000x300, R125 EI45 | [9 empty] | cái | 2
61 | Cút KT 800x300, R125 EI45 | [9 empty] | cái | 1
62 | Cút KT 800x300, R125 EI30 | [9 empty] | cái | 12
63 | Cút KT 600x300, R125 EI30 | [9 empty] | cái | 7
64 | Chếch KT 1210x400, R125, Tôn dày 0.95mm | [9 empty] | cái | 2
65 | Chếch KT 1200x300, R125, Tôn dày 0.95mm | [9 empty] | cái | 1
66 | Chếch KT 1000x500, R125, Tôn dày 0.95mm | [9 empty] | cái | 5
67 | Bịt đầu 1000x500, Tôn dày 0.95mm | [9 empty] | cái | 5
68 | Bịt đầu 1210x400, Tôn dày 0.95mm | [9 empty] | cái | 2
69 | Bịt đầu 1200x300, Tôn dày 0.95mm | [9 empty] | cái | 1
70 | Bịt đầu 1200x300 EI45 | [9 empty] | cái | 1
71 | Bịt đầu 800x300 EI45 | [9 empty] | cái | 1
72 | Bịt đầu 800x300 EI30 | [9 empty] | cái | 3
73 | Bịt đầu 600x300 EI45 | [9 empty] | cái | 5
74 | Bịt đầu 600x300 EI30 | [9 empty] | cái | 26
75 | Chân rẽ KT1200x300/800x300 EI45 | [9 empty] | cái | 2
76 | Chân rẽ KT1200x300/600x300 EI45 | [9 empty] | cái | 2
77 | Chân rẽ KT1000x500/1000x300 EI45 | [9 empty] | cái | 7
78 | Chân rẽ KT1000x500/1000x300 EI45 | [9 empty] | cái | 7
79 | Chân rẽ KT1210x400/800x300 EI45 | [9 empty] | cái | 8
80 | Chân rẽ KT1210x400/1000x400 EI45 | [9 empty] | cái | 8
81 | Tê ống tôn KT 1000x300/1000x300/1000x300mm EI30 | [9 empty] | cái | 7
82 | Tê ống tôn KT 800x300/800x300/800x300mm EI30 | [9 empty] | cái | 8
83 | Cửa gió hút khói kèm van OBD KT800x500 | SDG+O | SWIND | 800 | 500 | 750 | 450 |  |  |  | cái | 8 | 604000 |  | Cửa nan thẳng bầu dục kèm van OBD (tăng áp / hút khói)
84 | Cửa gió hút khói kèm van OBD KT600x600 | SDG+O | SWIND | 600 | 600 | 550 | 550 |  |  |  | cái | 68 | 546000 |  | Cửa nan thẳng bầu dục kèm van OBD (tăng áp / hút khói)
85 | Cửa gió cấp bù kèm van OBD KT1000x500 | SDG+O | SWIND | 1000 | 500 | 950 | 450 |  |  |  | cái | 18 | 742000 |  | Cửa nan thẳng bầu dục kèm van OBD (tăng áp / hút khói)
86 | Cửa gió tăng áp kèm van OBD KT600x400 | SDG+O | SWIND | 600 | 400 | 550 | 350 |  |  |  | cái | 28 | 388000 |  | Cửa nan thẳng bầu dục kèm van OBD (tăng áp / hút khói)
87 | Van chặn lửa đóng mở bằng mo tơ KT1000x300 EI60 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 1000 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 7 | 4874725 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
88 | Van chặn lửa đóng mở bằng mo tơ KT1000x500 EI60 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 1000 | 500 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 8 | 5942875 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
89 | Van chặn lửa đóng mở bằng mo tơ KT1000x400 EI60 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 1000 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 7 | 5408800 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
90 | Van chặn lửa đóng mở bằng mo tơ KT800x300 EI60 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 800 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 8 | 4367780 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
91 | Van chặn lửa KT1000x300 EI60 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1000 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 2 | 3274725 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
92 | Van chặn lửa KT1200x300 EI60 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | SWIND | 1200 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 | 3781670 |  | - Van chặn lửa cầu chì - Tiêu chuẩn EI 120 - 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 70-74 độ C - Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
93 | Hộp gió KT 800x500 EI45 | [9 empty] | cái | 8
94 | Hộp gió KT 600x600 EI30 | [9 empty] | cái | 68
95 | Hộp gió KT 1000x500 EI45 | [9 empty] | cái | 18
96 | Hộp gió KT 600x400 | [9 empty] | cái | 28
97 | Louver thải gió kèm lưới chắn côn trùng, KT 500x2750 | WL+N | SWIND | 500 | 2750 | 450 | 2700 |  |  |  | cái | 2 | 1961000 |  | Louver nan Z ngoài trời kèm lưới chắn côn trùng Inox 304
98 | Louver thải gió kèm lưới chắn côn trùng, KT 600x300 | WL+N | SWIND | 600 | 300 | 550 | 250 |  |  |  | cái | 5 | 290000 |  | Louver nan Z ngoài trời kèm lưới chắn côn trùng Inox 304
99 | Louver thải gió kèm lưới chắn côn trùng, KT 1400x500 | WL+N | SWIND | 1400 | 500 | 1350 | 450 |  |  |  | cái | 1 | 983000 |  | Louver nan Z ngoài trời kèm lưới chắn côn trùng Inox 304
100 | Louver thải gió kèm lưới chắn côn trùng, KT 1200x300 | WL+N | SWIND | 1200 | 300 | 1150 | 250 |  |  |  | cái | 1 | 556000 |  | Louver nan Z ngoài trời kèm lưới chắn côn trùng Inox 304
101 | Louver thải gió kèm lưới chắn côn trùng, KT 1000x500 | WL+N | SWIND | 1000 | 500 | 950 | 450 |  |  |  | cái | 5 | 713000 |  | Louver nan Z ngoài trời kèm lưới chắn côn trùng Inox 304
102 | Louver thải gió kèm lưới chắn côn trùng, KT 1210x400 | WL+N | SWIND | 1210 | 400 | 1160 | 350 |  |  |  | cái | 2 | 708000 |  | Louver nan Z ngoài trời kèm lưới chắn côn trùng Inox 304
102 | Lắp đặt dây dẫn 3x1,5mm2 chống cháy cho HT hút khói | [9 empty] | m | 80
103 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 chống cháy cho HT hút khói | [9 empty] | m | 987
104 | Lắp đặt ống nhựa, D20mm | [9 empty] | m | 1067
105 | Lắp đặt dây dẫn chống cháy 4x1,5mm cho HT hút khói | [9 empty] | m | 128
106 | Lắp đặt ống xoắn HDPE D40mm HT hút khói | [9 empty] | m | 128
107 | Giá đỡ ống gió (Thép V4) | [9 empty] | bộ | 877
108 | Vật tư phụ (gioăng, silicon, ecu, long đen,…) | [9 empty] | lô | 1
109 | Vận chuyển vật tư, thiết bị | [9 empty] | HT | 1
III | KHỐI NHÀ B
III.1 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY
III.2 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY
III.3 | HỆ THỐNG EXIT, CSSC
III.4 | HỆ THỐNG HÚT KHÓI
1 | Quạt hút khói Ly tâm Q=30.000m3/h, H=500Pa | [9 empty] | cái | 1
2 | Quạt cấp bù Hướng trục Q=25.000m3/h, H=200Pa | [9 empty] | cái | 1
3 | Tủ điện cho quạt đặt tại tầng 1 ( điều khiển 1 quạt 30.000m3/h, 1 quạt 25.000m3/h ) | [9 empty] | Tủ | 1
4 | Tủ điều khiển cưỡng bức quạt đặt phòng thường trực ( 1 quạt 30.000m3/h, 1 quạt 25.000m3/h) | [9 empty] | Tủ | 1
5 | Tủ điện cho van gió các tầng khối B | [9 empty] | Tủ | 2
6 | Tủ điều khiển cưỡng bức van khối B đặt phòng thường trực | [9 empty] | Tủ | 1
7 | Lò so chống rung quạt hút khói | [9 empty] | bộ | 4
8 | Bệ đỡ quạt hút khói | [9 empty] | bộ | 2
9 | Nối mềm chống cháy D quạt | [9 empty] | cái | 4
10 | Dây cáp cấp nguồn chống cháy quạt 3x6mm | [9 empty] | m | 109
11 | Dây cáp tiếp địa quạt hút khói 1x2,5mm | [9 empty] | m | 109
12 | Lắp đặt ống xoắn HDPE D32mm cho HT Hút khói | [9 empty] | m | 109
13 | Ống tôn mạ kẽm KT 1130x390mm, tôn dày 0.95mm | [9 empty] | m | 91
14 | Ống tôn mạ kẽm KT 800x300mm,EI45 | [9 empty] | m | 13
15 | Ống tôn mạ kẽm KT 600x300mm, EI45 | [9 empty] | m | 23
16 | Côn đầu quạt KT 1130x390/D,L=500mm, Tôn dày 0.95mm | [9 empty] | cái | 4
17 | Côn thu KT 800x300/600x300 L500, EI45 | [9 empty] | cái | 4
18 | Cút KT 1130x390, R125, Tôn dày 0.95mm | [9 empty] | cái | 4
19 | Chếch KT 1130x390, R125, Tôn dày 0.95mm | [9 empty] | cái | 2
20 | Bịt đầu 1130x390, Tôn dày 0.95mm | [9 empty] | cái | 2
21 | Bịt đầu 600x300, EI45 | [9 empty] | cái | 4
22 | Chân rẽ KT1130x390/800x300 EI45 | [9 empty] | cái | 2
23 | Tê ống tôn KT 800x300/800x300/800x300mm EI45 | [9 empty] | cái | 2
24 | Cửa gió hút khói kèm van OBD KT600x600 | SDG+O | SWIND | 600 | 600 | 550 | 550 |  |  |  | cái | 4 | 546000 |  | Cửa nan thẳng bầu dục kèm van OBD (tăng áp / hút khói)
25 | Cửa gió cấp bù kèm van OBD KT1000x500 | SDG+O | SWIND | 1000 | 500 | 950 | 450 |  |  |  | cái | 2 | 742000 |  | Cửa nan thẳng bầu dục kèm van OBD (tăng áp / hút khói)
26 | Van chặn lửa đóng mở bằng mo tơ KT1000x500 EI60 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 1000 | 500 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 2 | 5942875 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
27 | Van chặn lửa đóng mở bằng mo tơ KT800x300 EI60 | SWIND-1.03-MFD-EI90 | SWIND | 800 | 300 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 2 | 4367780 |  | - Van ngăn cháy động cơ - Tiêu chuẩn EI 90 - 2 đầu bích TDC - Gắn kèm động cơ ON-OFF 5Nm, Hãng KLB - Sản xuất theo BCTN số 4651/VLXD-TBMT
28 | Hộp gió KT 1000x500 EI45 | [9 empty] | cái | 2
29 | Louver thải gió kèm lưới chắn côn trùng, KT 1130x390 | WL+N | SWIND | 1130 | 390 | 1080 | 340 |  |  |  | cái | 2 | 660000 |  | Louver nan Z ngoài trời kèm lưới chắn côn trùng Inox 304
30 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 chống cháy cho HT hút khói | [9 empty] | m | 299
31 | Lắp đặt ống nhựa, D20mm | [9 empty] | m | 299
32 | Lắp đặt dây dẫn chống cháy 4x1,5mm cho HT hút khói | [9 empty] | m | 90
33 | Lắp đặt ống xoắn HDPE D40mm HT hút khói | [9 empty] | m | 90
34 | Giá đỡ ống gió (Thép V4) | [9 empty] | bộ | 106
35 | Vật tư phụ (gioăng, silicon, ecu, long đen,…) | [9 empty] | lô | 1
36 | Vận chuyển vật tư, thiết bị | [9 empty] | HT | 1
IV | NHÀ PHỤ TRỢ
V | CHI PHÍ KHÁC
1 | Kiểm định thiết bị chữa cháy, báo cháy, exit, ống gió | [9 empty] | gói | 1
2 | Chi phí quản lý | [9 empty] | gói | 1
3 | Nghiệm thu pccc với cơ quan chức năng | [9 empty] | gói | 1
4 | Rọ hút mặt bích DN200 | [9 empty] | Cái | 2
5 | Bộ điều khiển cảm biến áp suất | [9 empty] | bộ | 3
6 | Chi phí khoan rút lõi họng khô, cắt đục trám vá lỗ chờ ống gió TAHK | [9 empty] | gói | 1
7 | Bộ điều khiển cảm biến áp suất | [9 empty] | Bộ | 3
8 | Cáp điện chống cháy cho máy bơm chữa cháy 3x120+1x70mm | [9 empty] | m | 1
9 | Dây cáp cấp nguồn chống cháy quạt 3x16mm | [9 empty] | m | 1
10 | Dây cáp cấp nguồn chống cháy quạt 3x4mm | [9 empty] | m | 1
11 | Dây cáp cấp nguồn chống cháy quạt 3x4mm | [9 empty] | m | 1
TỔNG CỘNG (CHƯA BAO GỒM VAT):
THUẾ GTGT (VAT 8%):
TỔNG CỘNG THANH TOÁN (ĐÃ GỒM VAT 8%):