## BG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SLAND
VPGD: SỐ 49, Ngõ 1295 Giải Phóng, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội
Nhà máy: Thôn Nhân Hiền- xã Thường Tín - TP Hà Nội
Hotline: 082 5577 999
LỆNH SẢN XUẤT 03 - NAM VIỆT ĐƠN SỐ 43
Khách hàng : | [12 empty] | Seri number Số hiệu
Địa chỉ : | [12 empty] | Sales executive PT Kinh doanh |  |  | Ms Nhài
Người nhận : | [12 empty] | Mobile Điện thoại |  |  | 0945588248
Email: |  |  | Số điện thoại : | [9 empty] | Dự án
STT | Tên vật tư theo hồ sơ đệ trình/Nhà cung cấp | Theo Nhà Sản Xuất | Model | Thương hiệu | Kích thước (mm) |  |  |  | Modul | L | Độ dày (m) | Unit Đơn vị | Q'ty Số lượng | Price Đơn giá | Total price Thành tiền | Remarks Ghi chú
|  |  |  | Thương hiệu | A1 | A2 | B1 | B2
[5 empty] | Face size |  | Neck size
VẬT TƯ THI CÔNG P1B: (số BNH-ĐXVT-P1B-29-M-Van ống hồi gió lạnh L12 - P1B)
| Van FD 1000x1200xL200 | Van FD kích thước 1000x1200 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 1000 | 1200 | 1000 | 565 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  | 0 | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT , chia 2 modul khi san xuat | check kỹ thuật van lắp đứng hay nằm
| Van FD 1200x700xL200 | Van FD kích thước 1200x700 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 1200 | 700 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 |  | 0 | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
| Van FD 1250x1000xL200 | Van FD kích thước 1250x1000 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 1250 | 1000 | 1250 | 465 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 2 |  | 0 | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT , chia 2 modul khi san xuat
| Van FD 1350x900xL200 | Van FD kích thước 1350x900 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 1350 | 900 | 1350 | 415 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  | 0 | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT , chia 2 modul khi san xuat
| Van FD 1350x900xL300 | Van FD kích thước 1350x900 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 1350 | 900 | 1350 | 415 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  | 0 | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT , chia 2 modul khi san xuat
| Van FD 1400x1100xL200 | Van FD kích thước 1400x1100 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 1400 | 1100 | 1400 | 515 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  | 0 | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT , chia 2 modul khi san xuat | báo giá cũ chưa nhân modul
| Van FD 1800x700xL200 | Van FD kích thước 1800x700 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 1800 | 700 | 865 | 700 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  | 0 | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT , chia 2 modul khi san xuat
| Van FD 500x400xL200 | Van FD kích thước 500x400 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 500 | 400 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 2 |  | 0 | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
| Van FD 700x500xL200 | Van FD kích thước 700x500 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 700 | 500 |  |  |  | 200 | 1.15 | cái | 1 |  | 0 | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
| Van FD 800x1550xL200 | Van FD kích thước 800x1550 L200 | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 800 | 1550 | 800 | 740 | 2 | 200 | 1.15 | cái | 1 |  | 0 | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT , chia 2 modul khi san xuat | check kỹ thuật van lắp đứng hay nằm
| VẬT TƯ THI CÔNG H1: (số BNH_DXVT_H1_29_M_Van MD, FD, VCD hệ HVAC trong phòng JS/DD, K1/DD, K1/AR, K1/K1 tầng 10-19 tòa H1) | [13 empty] | 0
H1 | Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x100 | Van chặn lửa FD - Kích thước tối thiểu 150x150, độ dày tôn 1.15mm | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 39 |  | 0 | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT- kích thước tối thiểu van 150x150 làm thêm bích bù thu về 150x100
H1 | Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x150 | Van chặn lửa FD - Kích thước 150x150, độ dày tôn 1.15mm | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 19 |  | 0 | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
H1 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x100 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước 150x100, độ dày tôn 0.75mm | VCD | Swind | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 63 |  | 0 | Van tay gat
H1 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x150 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước 150x150, độ dày tôn 0.75mm | VCD | Swind | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 23 |  | 0 | Van tay gat
H1 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 300x200 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước 300x200, độ dày tôn 0.75mm | VCD | Swind | 300 | 200 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 2 |  | 0 | Van tay gat
H1 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x100 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x100, độ dày tôn 1.15 mm | MD | Swind | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 41 |  | 0 | Van dùng động cơ ON/OFF 5N - 24V Belimo
H1 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x150 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x150, độ dày tôn 1.15 mm | MD | Swind | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 14 |  | 0 | Van dùng động cơ ON/OFF 5N - 24V Belimo
| Hệ thống ống gió, hút mùi vệ sinh | [13 empty] | 0
| Van gió, miệng gió | [13 empty] | 0
H1 | Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x100 | Van chặn lửa FD EI60 - Kích thước 150x100, độ dày tôn 1.15mm | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 46 |  | 0 | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT- kích thước tối thiểu van 150x150 làm thêm bích bù thu về 150x100
H1 | Van chặn lửa MFD - EI45 - Kích thước: 150x150 | Van chặn lửa FD EI60 - Kích thước 150x150, độ dày tôn 1.15mm | SWIND-2.01- E-FD-EI120 | Swind | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 9 |  | 0 | Van chặn lửa SWIND-E-FD - Tiêu chuẩn EI 120 2 đầu bích TDC - gắn cầu chì 72- 74 độ C Sản xuất theo BCTN số: 4761/VLXD-TBMT
H1 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x100 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x100, độ dày tôn 0.75 mm | VCD | Swind | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 37 |  | 0 | Van tay gat
H1 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x150 | Van điều chỉnh lưu lượng VCD - Kích thước: 150x150 | VCD | Swind | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 0.75 | Cái | 7 |  | 0 | Van tay gat
H1 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x100 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x100, độ dày tôn 1.15 mm | MD | Swind | 150 | 100 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 55 |  | 0 | Van dùng động cơ ON/OFF 5N - 24V Belimo
H1 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x150 | Van điều gió MD - Kích thước: 150x150, độ dày tôn 1.15 mm | MD | Swind | 150 | 150 |  |  |  | 200 | 1.15 | Cái | 0 |  | 0 | Van dùng động cơ ON/OFF 5N - 24V Belimo
| Chi phí kiểm định | [10 empty] | lô | 1 |  | 0 | đã bao gồm cấp 1 lần cuối dự án
| Vận chuyển | [10 empty] | lô | 1 |  | 0
Total/ Tổng Trước thuế | [14 empty] | 0
VAT 8% | [14 empty] | 0
Total Amount (including VAT 8%)/ Tổng sau thuế | [14 empty] | 0
- Ghi chú :
* Thời hạn báo giá: Báo giá có giá trị trong vòng 15 ngày kể từ ngày báo.
* Thời gian giao hàng: theo thực tế từng đơn hàng
- Van gió & Phụ kiện : Tôn Hoa Sen Z08/Z18
- Cửa gió và Phụ kiện : Nhôm A6063 T5 - Sơn Tĩnh điện mầu trắng .
ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN VÀ GIAO HÀNG
* Điều kiện thanh toán: Tạm ứng 15%, Thanh toán nagy khi hàng đến chân núi hoặc mở bảo lãnh thanh toán
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có cần thêm các yêu cầu nào khác.
Đơn vị thụ hưởng :
Công ty Cổ phần tập đoàn quốc tế Sland
Trụ sở: Thôn 1B, xã Nam Phù, TP Hà Nội
- Số tài khoản : 1359 666 888
- Mở tại : Ngân hàng TMCP Á Châu ( ACB ) chi nhánh Hà Nội